## Sheet1
广西中医药大学明秀校区低压设备故障维修服务清单
序号 | 校区 | 地点 | 内容 | 规格参数 | 单位 | 数量
1 | 明秀校区 | 800kVA箱变 | 塑壳断路器 | NXM-400S/3300 400A | 台 | 1
2 |  |  | 小型断路器 | NXB-63 3P C63 | 台 | 8
3 |  |  | 小型断路器 | NXB-63 4P C63 | 台 | 1
4 |  |  | 浪涌保护器T1 | NXU6-25/4P 昆仑 | 只 | 1
5 |  |  | 低压电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 400/5A 0.5级 | 台 | 3
6 |  |  | 放电灯 | ADK16-22DSF AC/DC380V白 | 只 | 8
7 |  |  | 模拟指示电流表(改进型) | 42L6-A 400/5A 改进型.003 | 只 | 3
8 |  |  | 模拟指示电压表(改进型) | 42L6-V 450V 直通 改进型.003 | 只 | 1
9 |  |  | 万能转换开关 | LW5D-16 YH3/3 | 只 | 1
10 |  |  | 控制器 | CKY35ST | 只 | 1
11 |  |  | 复合开关 | ANJ-TFK-380V-60A | 只 | 8
12 |  |  | 自愈式低压并联电容器 | ANJ-BKMJO.45-15-3 | 台 | 4
13 |  |  | 自愈式低压并联电容器 | ANJ-BKMJ0.45-30-3 | 台 | 4
14 |  |  | 变压器油 | 25KG | 桶 | 1
15 |  | 1250kVA箱变 | 塑壳断路器 | NXM-630S/3300 630A | 台 | 1
16 |  |  | 小型断路器 | NXB-63 3P C63 | 台 | 8
17 |  |  | 小型断路器 | NXB-63 4P C63 | 台 | 1
18 |  |  | 浪涌保护器T1 | NXU6-25/4P 昆仑 | 只 | 1
19 |  |  | 低压电流互感器 | BH-0.66 50Ⅰ 600/5A 0.5级 | 只 | 3
20 |  |  | 放电灯 | ADK16-22DSF AC/DC380V白 | 只 | 8
21 |  |  | 模拟指示电流表(改进型) | 42L6-V 450V 直通 改进型.003 | 只 | 1
22 |  |  | 模拟指示电流表(改进型) | 42L6-A 600/5A 改进型.003 | 只 | 3
23 |  |  | 万能转换开关 | LW5D-16 YH3/3 | 只 | 1
24 |  |  | 控制器 | CKY35ST | 只 | 1
25 |  |  | 复合开关 | ANJ-TFK-380V-60A | 只 | 10
26 |  |  | 自愈式低压并联电容器 | ANJ-BKMJO.45-25-3 | 台 | 10
27 |  |  | 变压器油 | 25KG | 桶 | 1