附件1：功能参数

| 一、肝癌中医规范化辨证治疗系统功能参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 技术需求 | 数量单位 |
| 1 | 肝癌中医规范化辨证治疗系统 | 1.系统架构​ 本系统将采用三层架构设计，且全部部署于云端，各层级功能定位如下：​ 前端：以 Web 应用形式搭建，核心作用是为用户提供直观、便捷的交互界面，支撑用户完成各类操作与信息查看。​ 后端：部署在云服务器（ECS）上的应用程序，承担核心业务处理职责，具体包括业务逻辑运算、用户身份认证、输入数据预处理以及外部 API 调用等功能。​ 大模型服务：作为整个系统的 “大脑”，主要负责基于输入数据进行推理分析，为后续诊断、建议生成提供核心算法支持。​ 2.功能模块要求​ 2.1 功能需求​ 2.1.1 数据输入模块​ 该模块主要用于采集各类医疗相关数据，包含三个子功能模块，具体需求如下：​ 文字输入功能：核心用于录入结构化与非结构化文字医疗信息，具体涵盖：​ 主诉信息录入：支持以结构化方式输入患者的主要症状描述；​ 中医四诊信息采集：包含望诊（面色、舌象、体态等视觉信息）、闻诊（声音、气味等听觉嗅觉信息）、问诊（病史、症状、生活习惯等问询信息）、切诊（脉象等触诊信息）四类信息的录入；​ 病史信息录入：涵盖患者既往病史、家族病史、过敏史等内容；​ 西医检查数据录入：支持录入实验室检验结果、影像学描述等西医检查相关数据。​ 文档上传功能：支持多种格式医疗文档的上传与解析，具体需求为：​ 支持 DOCX/PDF/TXT 格式文件上传，包括检验报告、病历文档等；​ 支持 xlsx/csv 格式文件上传，主要为医疗文书类文档； 支持 JSON/JSONL 格式文件上传，用于导入结构化医疗数据；​ 具备自动解析文档内容的能力，可从上传文档中提取关键医疗信息。​ 图片上传功能：专注于医学相关图片的采集与预处理，具体需求包括：​ 支持 JPG/JPEG/PNG/WebP/HEIC/TIF/DCM等 格式图片上传，涵盖医学影像图片、中医诊断图片等；​ 2.1.2 后台智能分析模块​ 该模块为系统核心分析环节，由大模型服务完成，负责对输入数据进行处理与分析，包含三个子功能模块，具体需求如下：​ 数据整合与预处理：对多源医疗数据进行标准化处理，具体包括：​ 多源医疗数据融合处理：将文字、文档、图片等不同来源的医疗数据进行整合；​ 中医四诊信息数字化转换：将采集的中医四诊信息转换为可用于分析的数字化格式；​ 西医检查数据标准化处理：对西医检查数据进行统一格式与标准的处理；​ 数据质量保障：具备缺失值处理与异常值检测能力，确保分析数据的准确性。​ 疾病诊断分析：基于预处理后的 data 进行诊断相关分析，具体需求为：​ 肝癌可能性评估：根据输入的医疗信息，评估患者患肝癌的可能性；​ 中医证候辨识与辨证分型：对患者的中医证候进行识别，并完成辨证分型；​ 西医疾病诊断与分期判断：完成西医体系下的疾病诊断，并判断疾病分期；​ 鉴别诊断与并发症识别：提供鉴别诊断支持，并识别可能存在的并发症。​ 检验检查建议生成：基于疑似诊断结果推荐后续检查项目，具体包括：​ 推荐进一步检验检查项目：根据疑似诊断结果，推荐必要的后续检验检查项目；​ 中医特色检查建议：提供舌诊、脉诊等中医专属检查项目的建议；​ 西医检查建议：推荐西医体系下的实验室检查与影像学检查项目。​ 2.1.3 结果输出模块​ 该模块负责将分析结果以清晰的形式输出，包含三个子功能模块，具体需求如下：​ 疑似诊断输出：呈现基于输入信息的诊断相关结论，具体包括：​ 疑似疾病可能性评估：输出各类疑似疾病的可能性概率或等级；​ 中医证候疑似辨识结果：呈现中医证候的疑似辨识结论；​ 西医疾病疑似诊断结论：输出西医体系下的疑似疾病诊断结论。​ 检验检查建议输出：明确推荐的后续检查项目，具体涵盖：​ 必要实验室检验项目：列出推荐的核心实验室检验项目；​ 影像学检查建议：包含超声、CT、MRI 等影像学检查项目的建议；​ 中医特色检查建议：提供舌象、脉象详细检查等中医特色检查的建议；​ 病理学检查建议：若存在需要，输出活检等病理学检查的建议。​ 注意事项说明：明确诊断相关的局限性提示，核心为诊断局限性和不确定性的说明。​ 2.2 非功能需求​ 2.2.1 性能需求​ 系统在性能方面需满足以下要求：​ 系统响应时间：普通查询操作的响应时间需小于 3 秒，复杂分析操作的响应时间需小于 30 秒；​ 并发用户支持：至少能够支持 100 个用户同时在线操作；​ 数据处理能力：具备快速解析大型医疗文件的能力，确保文件处理效率；​ 图片处理速度：医学影像图片的处理时间需小于 60 秒。​ 2.2.2 安全需求（如有）​ 系统在安全层面需符合以下标准：​ 数据安全：医疗数据的存储与传输过程需采用加密方式，保障数据安全；​ 身份管理：具备用户身份认证功能，同时实现精细化的权限管理；​ 操作追溯：记录用户操作日志，并支持审计追踪，确保操作可溯源；​ 合规性：符合医疗数据隐私保护相关法规要求，保障数据处理合法合规。​ 2.2.3 可靠性需求​ 系统在可靠性方面需达到以下要求：​ 系统可用性：正常运行时间需满足 99.9% 的可用性标准；​ 数据保障：具备数据备份机制与灾难恢复机制，防止数据丢失；​ 异常处理：拥有完善的错误处理与异常恢复能力，减少系统故障影响。​ 2.2.4 易用性需求​ 系统在易用性设计上需满足以下需求：​ 界面设计：采用直观的用户界面设计，降低操作学习成本；​ 操作流程：设计符合医疗专业人员使用习惯的操作流程，提升使用效率；​ 语言支持：以中文为主要界面语言，同时提供英文可选语言支持；​ 设备适配：采用响应式设计，支持电脑、平板等多种设备访问。 | 1套 |

二、商务要求

1.合同签订期：自成交通知书发出之后10个工作日内；

2.系统交付时间：合同签订之日起60个工作日内完成系统部署、试运行、正式交付，投入使用。

3.服务及交货地点：广西南宁，采购人指定地点。

4.报价要求：供应商须就本项目采购需求中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于完成本项目开发成本、人工成本、管理成本、培训费、售后服务费用、税金、利润、系统安装调试、试运行、系统对接及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中，采购人在合同履行期间不再支付其他额外的费用。

5.验收标准：验收标准执行现行的强制执行的国家、行业、地方标准。

6.服务要求

（1）实施交付

根据需要，成交供应商可安排软件实施人员提供信息化实施驻场服务，必要时，甲方可提前3日向乙方提出临时派驻技术人员到甲方办公地点开展技术支持。

（2）服务人员

成交供应商须根据项目实际情况配备相关技术人员团队，团队人员不少于3人，其中项目经理为本科或以上学历。项目经理须提供其与供应商存在缴纳社保关系的有效证明或提供有效期内的用工合同。

（3）免费运维期

①提供1年的免费运维服务，自项目验收合格之日起开始计算。

②运维期内，安排1名运维人员提供按需驻场服务，按采购人的要求开展例行维护或采购人指定的系统维护工作，每月向采购人提交月度运维报告。

③运维期内成交供应商每季度需开展一次回访并提交回访报告。

- 响应时间

- 合同期内采购单位如遇到使用或技术问题，成交供应商在采购单位问题提出后1小时内响应，一般问题2小时内解决，复杂问题4小时内解决，通过电话、远程解决不了的，成交供应商需在6小时内上门进行处理。

- 7.知识产权

- 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

附件2：报价表

| 序号 | 项目名称 | 功能参数 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肝癌中医规范化辨证治疗系统 |  | 1套 |  |  |
| 合计总价：大写： 小写（￥ ） |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件3：功能参数偏离表

| 项号 | 服务名称 | 技术需求 | 实际响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件4：

参与调查供应商的基本信息

| 供应商名称 |  | 成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |  |  |
| 批准登记机关 |  | 企业属性 |  |  | 大/中/小/微型企业 |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 邮 箱 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：

附件5：

需求调查回复函

广西中医药大学：

根据贵单位发布的“广西中医药大学肝癌中医规范化辨证治疗系统开发需求市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件

公司名称（盖章）：

联系人姓名：

联系人电话：

联系人邮箱：

日期：