附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家（填三个） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版－教师主控机 | 天津天堰、营口巨成、北京医模、挪度 | 一、系统组成： 1、系统需包括高仿真立位模拟人、高仿真卧位模拟人、模拟听诊器和系统软件。 2、采用嵌入式软件系统：支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS、鸿蒙等移动端操作系统下的浏览器访问教师端和学生端软件；用户无需安装与维护系统。 ★3、模拟人通讯支持有线和无线两种连接方式。有线连接为千兆网口；模型装有电子墨水屏幕，可显示二维码，移动设备扫描二维码可进入软件操作系统。（需提供样品现场演示） 二．高仿真立位模拟人： 1、模拟人为从头部至腹股沟区的仿真成年男性。 ★2、模拟人具有完整头部，具有眼、耳、鼻、口唇。模型双眼可在程序控制下自主模拟眼部生命体征。 2.1双眼可模拟巩膜黄染、白内障、结膜出血、血丝等至少4种眼前节视诊检查； 2.2双眼可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等至少3种眼球状态； 2.3双眼可模拟直接对光反射和间接对光反射； 2.4双眼可模拟1—10mm直径的瞳孔，步阈1mm； 2.5双眼可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度； 2.6口唇可模拟口唇正常、红润、紫绀等至少3种状态。（需提供功能软件截图或实物照片） 3、模拟人可触及颈动脉、股动脉至少2处动脉搏动，2处动脉均可单独设置。 4、模拟人颈部可模拟正常、充盈和怒张等至少3种状态的双侧颈静脉，可单独设置。 5、模拟人胸部可模拟语音震颤、胸膜摩擦感、心尖搏动、心前区震颤、心包摩擦感等体征。 ★6、模拟人可模拟至少300种正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用无线听诊器进行听诊，可通过模型人和计算机扬声器2种方式外放；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序。（需提供功能软件截图或实物照片） 三、高仿真卧位模拟人： 1、模拟人为从头部至臀部呈屈膝仰卧位的标准成年男性，皮肤富有弹性手感真实。 ★2、模拟人可模拟腹部压痛反跳痛：包括但不限于右上腹（胆囊）、上腹中部（胃）、上腹中部（十二指肠）、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部（胰腺）、麦氏点、下腹中部、中腹右侧（回盲部）、左右侧肋脊点、脐周（小肠）等至少20多处压痛和反跳痛，可以同时模拟全腹压痛和反跳痛。操作位置正确时，模拟人可有声音反馈。（需提供功能软件截图或实物照片） ★3、模型人腹部可模拟腹式呼吸，可设置腹部起伏程度、吸呼比及呼吸频率，可表现包括但不限于正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等至少5种呼吸模式，呼吸时肝、脾脏器随呼吸上下移动。（需提供功能软件截图或实物照片） ▲4、模拟人可以模拟至少10种不同大小、形状、质地的肝脾触诊体征。（需提供功能软件截图或实物照片） 5、模拟人可模拟包括但不限于肝、胆、左肾、右肾等至少4处叩击痛操作。模拟人可模拟墨菲氏征检查阳性。 四、模拟听诊器功能： ▲1、模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。（需提供功能软件截图或实物照片） 2、模拟听诊器内置锂电池，续航不小于4小时。 3、模拟听诊器可通过NFC和软件连接操作2种方式实现与模拟人连接。 4、模拟听诊器可显示听诊器电量、声音播放状态等信息。 ★5、模拟听诊器的音量可在模拟听诊器上调节大小。（需提供实物照片） 五、软件系统功能： 1、教师机软件包括但不限于专项教学、音源管理、专项管理、考试管理、用户管理等5个模块。 2、专项教学模块用于学员诊断学检体诊断自学，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查等不少于100个检体诊断教学章节，心肺检查、腹部检查等查体内容按照视、触、叩、听来细分章节内容。 ★3、专项教学模块的内容包括但不限于文字、图片、音频、视频、动画、DICOM影像数据和三维重建的解剖素材等形式展示；支持新建、编辑、删除、共享、发布专项内容操作。（需提供功能软件截图或实物照片） 4、专项教学模块支持教师示教模式，无需第三方软件即可使学生软件显示教师界面的内容，解除控制后恢复正常功能。 5、音源管理模块内置不少于350种心音和呼吸音，支持编辑和新增音源，支持与模拟听诊器音源同步。 ▲6、专项管理模块内置不少于80个检体诊断专项试题，支持教师创建专项试题。专项试题按身体部位进行区分，至少包括头部、颈部、胸部、腹部等4个部位。试题题干至少支持jpg、png、mp4、mp3、wav、DICOM等6种格式的多媒体资料。（需提供功能软件截图或实物照片） 7、考试管理模块具有试卷管理、考试管理。试卷管理功能支持从专项管理试题的题库中任意选择试题组成试卷。考试管理功能支持设置考试内容、选择试卷、选择考生等。试题可共享，教师可查看学生的练习成绩和考试成绩及答题详情。 8、用户管理模块支持组织管理、人员管理和权限管理。 ▲9、系统设置模块实时显示服务器CPU、内存及硬盘占用百分比等压力负荷；支持系统远程云端升级。（需提供功能软件截图或实物照片） ★10、系统在一个软件界面上可同时控制立位模拟人、卧位模拟人和听诊器，无需打开切换2个及以上程序。（需提供样品现场演示） | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 胸、腹部检查智能模拟训练系统网络版－学生终端机 | 天津天堰、营口巨成、北京医模、挪度 | 一、系统组成： 1、系统需包括高仿真立位模拟人、高仿真卧位模拟人、模拟听诊器和系统软件。 2、采用嵌入式软件系统：支持windows、macOS、Linux等PC操作系统及安卓、iOS、鸿蒙等移动端操作系统下的浏览器访问教师端和学生端软件；用户无需安装与维护系统。 ★3、模拟人通讯支持有线和无线两种连接方式。有线连接为千兆网口；模型装有电子墨水屏幕，可显示二维码，移动设备扫描二维码可进入软件操作系统。（需提供样品现场演示） 二．高仿真立位模拟人： 1、模拟人为从头部至腹股沟区的仿真成年男性。 ★2、模拟人具有完整头部，具有眼、耳、鼻、口唇。模型双眼可在程序控制下自主模拟眼部生命体征。 2.1双眼可模拟巩膜黄染、白内障、结膜出血、血丝等至少4种眼前节视诊检查； 2.2双眼可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等至少3种眼球状态； 2.3双眼可模拟直接对光反射和间接对光反射； 2.4双眼可模拟1—10mm直径的瞳孔，步阈1mm； 2.5双眼可模拟、快、中、慢等眨眼速度； 2.6口唇可模拟口唇苍白、红润、紫绀等至少3种状态。（需提供功能软件截图或实物照片） 3、模拟人可触及颈动脉搏动，可单独设置。 4、模拟人颈部可模拟正常、充盈和怒张等至少3种状态的双侧颈静脉，可单独设置。 5、模拟人胸部可模拟语音震颤、胸膜摩擦感、心尖搏动、心前区震颤、心包摩擦感等体征。 ★6、模拟人可模拟至少300种正常和病变心音、呼吸音和肠鸣音的声音，可使用无线听诊器进行听诊，可通过模型人和计算机扬声器2种方式外放；软件系统可以实时检测到听诊器放置位置及记录听诊顺序。（需提供功能软件截图或实物照片） 三、高仿真卧位模拟人： 1、模拟人为从头部至臀部呈屈膝仰卧位的标准成年男性，皮肤富有弹性手感真实。 ★2、模拟人可模拟腹部压痛反跳痛：包括但不限于右上腹（胆囊）、上腹中部（胃）、上腹中部（十二指肠）、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部（胰腺）、麦氏点、下腹中部、中腹右侧（回盲部）、左右侧肋脊点、脐周（小肠）等至少20多处压痛和反跳痛，可以同时模拟全腹压痛和反跳痛。（需提供功能软件截图或实物照片） ★3、模型人腹部可模拟腹式呼吸，可设置腹部起伏程度、吸呼比及呼吸频率，可表现包括但不限于正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等至少5种呼吸模式，呼吸时肝、脾脏器随呼吸上下移动。（需提供功能软件截图或实物照片） ▲4、模拟人可以模拟至少10种不同大小、形状、质地的肝脾触诊体征。（需提供功能软件截图或实物照片） 5、模拟人可模拟包括但不限于肝、胆、左肾、右肾等至少4处叩击痛操作。模拟人可模拟墨菲氏征检查阳性。 四、模拟听诊器功能： ▲1、模拟听诊器内置HIFI级别音频解码器，确保最大程度还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。（需提供功能软件截图或实物照片） 2、模拟听诊器内置锂电池，续航不小于4小时。 3、模拟听诊器可通过NFC和软件连接操作2种方式实现与模拟人连接。 4、模拟听诊器可显示听诊器电量、声音播放状态等信息。 ★5、模拟听诊器的音量可在模拟听诊器上调节大小。（需提供实物照片） 五、软件系统功能： 1、学生机软件包括但不限于专项教学、考试中心、自测和系统设置等4个模块。 2、专项教学模块用于学员诊断学检体诊断自学，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查等不少于100个检体诊断教学章节，心肺检查、腹部检查等查体内容按照视、触、叩、听来细分章节内容。 ★3、专项教学模块的内容包括但不限于文字、图片、音频、视频、动画、DICOM影像数据和三维重建的解剖素材等形式展示。（需提供功能软件截图或实物照片） 4、专项教学模块接受教师示教模式，无需第三方软件即可实现与教师界面同步。 5、学生可通过考试中心模块完成考试。 6、学生可通过自测模块完成功能自测。 ▲7、系统设置模块实时显示服务器CPU、内存及硬盘占用百分比等压力负荷；支持系统远程云端升级。（需提供功能软件截图或实物照片） 8、系统在一个软件界面上可同时控制立位模拟人、卧位模拟人和听诊器，无需打开切换2个及以上程序。 | 套 | 30 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日