附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家（填三个） | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 学生电脑 | - 联想启天M650-A382 - 惠普288PRO G9MT - 戴尔Optiplex7010MT | 一、台式主机 ▲1.处理器 (CPU) 英特尔 酷睿 i7-12700 ▲2. 内存 (RAM) 16GB ▲3.硬盘 (SSD)512G ▲4.搭配NVIDIA GT 1030 2G 或 AMD RX 6400 4G或NVIDIA T400 4G显卡 5.主板与扩展 提供标准扩展插槽和接口 通常包含多个USB、音频、网口等 6.电源 品牌定制电源 （功率通常为300W—400W） 满足此配置供电需求， 7.机箱 立式微型塔式机箱 (MT) 体积适中，内部空间便于扩展和维护； 8.操作系统 预装 Windows 11 专业版 或 家庭版（后期需改装window10版） 9. 保修与服务 3年质保，上门服务 二、显示器 1.与主机同品牌的23.8英寸显示器 2.面板类型 IPS 面板 色彩表现和可视角度好 分辨率 全高清 (FHD) 1920 x 1080 标准分辨率，显示清晰 3.刷新率 60Hz 或 75Hz 满足日常办公与影音需求 4. 接口 至少配备 HDMI 和VGA 三、输入设备 键盘鼠标 USB接口 键鼠套装 包含在主机配置中，即插即用， 四、附件与连接 线材 显示器电源线、显示器信号线（如HDMI线 | 台 | 30 |  |  |
| 2 | 教师生物数码显微镜 | - 麦克奥迪/Panthera C2 - 迈时迪/MSD701 - 奥特/BK6000 | 1.硬件技术参数： ▲1.1铰链式头部，可360°旋转，适用不同角度观察；观察筒本身可以360°旋转，两侧上下翻转，适应不同高度观察；铰链式双目观察筒；第三目为数码摄像接筒。1.2宽视野平场目镜≥10X/22mm，带松开防跌落设计，瞳距调节范围48mm—75mm；两只目镜的屈光度均可调节；可应用功能：有明场、暗场、相称、偏光应用功能；眼点调节范围371.5-423 ▲1.3物镜：4X物镜，数值孔径不小于0.1，工作距离不小于30.5mm；10X物镜，数值孔径不小于0.25，工作距离不小于17.4mm；20X物镜数值孔径不小于0.45，工作距离不小于2.2mm；40X物镜，数值孔径不小于0.65，工作距离不小于0.6mm；100X油物镜，数值孔径不小于1.25，工作距离不小于0.16mm；（响应文件必须提供官方网址、彩页并加盖供应商公章） ▲1.4内倾式内定位五孔物镜编码转换器；显微镜具有远程控制电动X、Y、Z轴及电动物镜转换。 ▲1.5精密电动载物台：防刮伤防脱落新镂空式切片夹；X、Y轴采用钢丝传动无凸出式设计，矩形，面积：≥185x145mm；行程：≥75x50mm；X、Y向低位同轴调节手轮，且其扭矩（松紧）可调。表面石墨喷涂涂层，防腐、耐磨。整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀，移动速度：XY≥30mm/s扫描式载物台，可实现快速大图拼接，精度：X/Y单向重复定位精度≤1.2um，双向≤2um。 ▲1.6精密电动Z轴，分辨率：0.1um，重复定位精度：0.5um. 1.7聚光镜：数值孔径为≥0.90/1.25燕尾推拉式的阿贝聚光镜； ▲1.8配备≥3WLED照明和≥30W卤素灯可互换透射柯拉照明，可抽屉式插拔任意切换。（响应文件必须提供官方网址、彩页及证明文件并加盖供应商公章） 1.9粗微调同轴调焦手轮，带载物台卡位装置，微调≥0.2mm/转，格值0.002mm,Z轴行程≥25mm； ▲1.10智能环形指示灯：可指示光源亮度、工作休眠，4X物镜档归位显示等多种工作状态。智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及照明器能够指示照明强度、照明模式，并记忆各倍率物镜照明强度。 1.11机架具备可靠的刚性，不易侧倾，保证镜下图像稳定，不晃动； ▲1.12（1）转换器定位稳定性≥0.005mm；（2）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.008mm；（3）载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.003mm；（4）10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.01mm；（5）显微镜物镜放大率准确度≥0.89%；（6）显微镜目镜放大率准确度≥0.50%；（7）倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.18mm；（8）左右两系统放大率差≤0.28%；（9）双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤5.8%；（10）双目系统左右视场相面方位差≤16；（11）双目系统左右视场中心偏差上下≤0.04mm，左右外侧≤0.03mm，左右内侧≤0.03mm；（12）零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm；（13）目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.022mm；（14）摄影、摄像视场清晰范围≥90.5%。（响应文件必须提供具备第三方检验资质的检测机构出具的检测证明材料并加盖供应商公章） 1.13同一品牌摄像系统：成像芯片为科学及CMOS传感器相机，1.传感器尺寸：1"CMOS；分辨率：20M；成像区域（对角线）：15.86mm；像素尺寸：2.4µm x 2.4µm。实时显示模式，双色LED状态指示灯，体积小、重量轻，提供可由计算机控制的电子快门 1.14配备专业图像分析软件，带有查看，捕获，编辑，测量，分割，自动计算，生成报告等等，所有标准功能和新功能都包含在用户友好界面中。 2.扫描控制软件参数： 2.1自动曝光，自动白平衡； 2.2可以自设移动速度、步长； 2.3一键平台归位； 2.4自动对焦时间可以手动调整，进行对焦修正； 2.5扫描过程中可实时抓拍图像； 2.6根据标本进行防拖影设置：可在0-5000毫秒间设置； 2.7扫描尺寸设置：尺寸可以任意设置，可进行大范围扫描设置； 2.8扫描区域设置：可任意设置单个或多个扫描区域，进行网格化扫描，任意行走路线扫描； 2.9对焦修正：自动对焦完成后可根据需要手动进行对焦修正，准确扫描兴趣点； 2.10 软件具有中英文版本，提供中文版本SOCKET 2.12 具有一键获取视场宽度功能，无需对拼接视场校准，具有平场校正、校正参数导入、导出功能 2.13相机各参数可以手动数字输入进行调节，当前循环扫描、循环演示功能 2.14同屏对比功能：可将不同染色的连续切片同屏浏览，以便于观察分析； 3.控制盒 ▲3.1 XY手动控制 3.2 单次步长手动可调，最小步长1um; 4网络浏览软件： 4.1软件安装在服务器上，用户可以对数字切片进行归类、标注、浏览等； 4.2管理员可以本地或远程进行数字切片的管理 4.3浏览系统必须支持Windows/IOS/Android等移动智能终端 4.4采取浏览器/服务器（B/S）系统架构，用户可通过网络浏览器进行切片观察，客户端不需要安装任何软件（包括电脑、手机、平板等），减少维护与管理成本；管理员可以并能从局域网或互联网进行访问和操作，无需在服务器本地操作。 4.5 AI算法平台，辅助进行数据处理，进行指定数据的智能化处理； 4.6显微镜具有远程控制电动X、Y、Z轴及电动物镜转换。 4.7控制端软远程控制客户端显微镜XYZ轴及物镜转换，图像传输、图像进行保存，可对图像进行简单的标注等处理。 5.1配套实验环境监测附件，能同时监测TVOC、苯、甲醛、CO2、Pm2.5、Pm10、AQI、温度、湿度等。能远程监测智能场景联动，基于连续监测取样，历史数据记录可直观呈现被测环境的整体指标浓度趋势。（响应文件中必须提供APP软件截图作为佐证，证明符合此项功能要求，否则按无效竞标处理） 5.2配套处理废液收集装置，配有废液过滤安全盖和过滤器，过滤器外壳模具成型其材质具有导电性，要求废液的使用具有安全性。里边填充不少于70g的高效活性炭，能足够地吸附表面积和吸附效果。 5.3乙腈等有机试剂耐液体化学试剂性能结果为无明显变化。（响应文件必须提供截图作为佐证材料，否则按无效竞标处理） 5.3甲醇试剂2～8天称重总重量密封性结果为99.70%以上。（响应文件必须提供截图作为佐证材料，否则按无效竞标处理） 5.4验收时，成交人须向采购人提供厂家出具并加盖厂家公章的产品参数确认函，否则按验收不合格处理。 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 学生数码显微镜 | - 麦克奥迪/M200i - 迈时迪/MSD106 - 奥特/BK3000 | 1. ▲机架：采用优美的圆弧曲线，线条流畅，机身后侧圆弧形的把手设计；结构件主要材料为金属。 2.光学系统无限远光学系统，光学倍率：40X—1000X，带防霉结构设计； 3.目镜观察筒： WF 10X/20mm，双目适度可调，瞳距调节范围55-75mm，有松开防跌落设计，铰链式双目镜筒30°倾斜。 4.▲无限远平场消色差ASC Plan物镜四个：4X，10X，40X，100X。 ASC Plan 4X/0.1 工作距离≥15.2mm、 清晰圆直径≥17.0mm ASC Plan 10X/0.25 工作距离≥6.8mm、 清晰圆直径≥16.9mm ASC Plan 40X/0.65 工作距离≥0.7mm、清晰圆直径≥16.8mm ASC Plan 100X/1.25Oil 工作距离≥0.13mm、清晰圆直径≥16.3mm 5. ▲齐焦性：物镜10→4倍≤0.008mm，10→40倍≤0.005mm，40→100倍≤0.005mm。 6.物镜转盘：朝镜身内倾斜，四孔转盘。 7.调焦机构：粗微同轴调焦手轮，微调0.1mm/转，格值0.001mm，粗动松紧可调，工作台上限位置可用镜臂中的滚花螺钉调节并通过锁紧手轮来限位； 8. ▲载物台：U形双层载物台：硬膜涂层表面，防腐、耐磨，进口三角导轨，面积尺寸140mm×140 mm，行程：75 mm×50 mm，游标刻度0.1mm，阻尼式切片夹。 9.聚光镜：N.A.1.25，消色差聚光镜。标有对应物镜指示刻度。 10.柯拉照明系统：亮度调节旋钮和电源开关分开，3W LED光源。3W LED 或 6V/30W卤素灯、长寿命、过热过载保护。 11.一体化设计结构，一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时可连接电脑观察 12.内置无线数码摄像系统，≥1/2.5"CMOS 成像传感器，最大分辨率1600万像素，动态≥1080P高清输出，自动曝光、自动/手动白平衡，色彩还原性强，实时数字图像输出。提供WIFI6无线和LAN有线输出。可以连接不同操作系统的智能终端（计算机、智能手机或平板电脑）。显示设备与显微镜均可全无线连接，实时展现镜下优质图像。 13.微型平板外显终端：外观尺寸≥高度248.6mm，宽度179.5mm厚度7mm；屏幕尺寸：≥11英寸；屏占比：4:3；分辨率：2360x1640像素：264PPI，视网膜显示屏；存储：运行内存（RAM）:≥6GB；机身内存≥128GB | 台 | 48 |  |  |
| 4 | 无线 AP | - 麦克奥迪/MOI-30X - H3C/BE3600 - 迅捷 FER1200G | （1）企业级双频路由器：采用802.11AC无线技术，2.4GHz和5.0GHz双频并发，无线速率达到2533Mbps，单台服务用户数50（2.4GHz），100（5.0GHz）。 （2）5个千兆网口（1个WAN口，3个WAN/LAN可变口和1个LAN口）。 (3)PPTP,L2TP,L2TP over IPSec三种VPN客户端模式。 （4）MU-MIMO无线技术。 （5）具有行为管理功能 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 数码互动系统软件 | - 麦克奥迪/Motic net4.0 2.迈时迪 Murzider Image Analysis System - 3.奥特 OPTPRO 4.0 | 1.系统描述：本系统可将多套无线互动教室进行统一化管理，任意一间教室都可以作为主控端接收所有学生无线图像并与之互动，实现组网式教学。 ▲2、具备至少五种监控交流通道：主界面可以直接显示教师图像（教师显微镜图像）、微观图像（学生显微镜图像）、实验评级（实验步骤打分）、宏观图像（学生平板摄像头图像）和教学求助（师生交流平台）五个通道。五个通道之间可以一键切换，四个通道的切换在一个界面上。需提供真实软件界面截图描述四个通道的切换方式，截图上明确标示出四个通道的切换功能按钮；（提供加盖制造商公章的软件截图证明）； 3.跨平台解决方案：同时支持IOS、 Android、Windows等操作系统，通过手机、平板电脑等智能终端即可实现实验教学，学生智能终端不受品牌、操作系统、机型的限制； 4.教师端实现对学生端显微镜的镜下图像的监控。教师端可将教师显微镜下的微观图像或PPT课件“示范教学”到每一个学生的Pad或智能手机上，进行现场教学讲解；实时观测每个学生的上课状态及效果；教师可下发作业或实验报告，学生当堂完成后，当堂提交； 5.控制学生端功能：单独放大缩小任一学生图像，多屏2*2，3*3或者单屏及全部显示学生端镜下图像和屏幕图像，需要一键完成，一键恢复； ▲6、宏观实验记录功能：智能手机或 Pad随时拍照记录实验过程根据设定的实验步骤提交实验报告。 ▲7、微观宏观双通道功能：教师端可实时观察到所有终端显微镜下（微观）和手机或平板摄像头下（宏观）的实时动态图像。（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 8.多语言版本：可以中英文一键切换，双语教学； 9.彩信功能：学生与教师之间可以互发彩信，彩信内容可以图片，文字，标注； 10.实验报告批改功能，对学生提交的作业和实验报告批改评分导出EXCEL 格式的学生评测成绩； 11.摄像系统、图像处理软件、互动控制软件必须为同一品牌； ▲12、在互动系统中任何一台学生机可随时切换为教师机，方便在教师机突然出现问题时不影响正常上课；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 13.学生端软件提供一键截屏按钮和听课反馈按钮：学生可以使用一键截屏按钮在相册中保存课件知识要点。如果学生没听懂可以通过点击听课反馈按钮让老师了解学生的掌握程度； 14.学生端软件提供设备故障保修按钮，一键记录设备状态便于统计和维修； ▲15、互动软件教师端图像和学生端图像必须在同一个界面内不能在不同的软件界面中，方便老师操作；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 16.互动软件教师端可以实时监控学生手机、平板等终端的实时界面； ▲17、支持120个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠。提供制造商无线智能互动系统可达120个点位以上的技术支持的声明原件； 18.软件实时显示当前“微观连接”和“学生连接”数量；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） ▲ 19、高清预览：可以只对实时图像中的感兴趣的区域进 行全分辨率放大浏览，必须适用于细节结构的观察（非放大镜功能）；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 20.图像对比：双屏、四屏图像对比可选，可载入动态图像及静态图像，方便学生进行标本比对及讨论； 21.教师图像界面具有画笔工具可进行对目标区域进行标注及文字注释； ▲ 22、视窗选择：具有至少四种图像显示可选，充满窗口、全分辨率、全屏幕、快速显示方便教师进行教学演示（提供加盖制造商公章的软件截图证明）； 23.教师界面可进行动态测量，显示当前物镜倍数及X、Y轴比率； 24.教学示范：把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种模式； 25.实验评级：可设置课堂实验报告，并进行现场评级，可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级； ▲ 26、具备AI辅助教学功能：具有实时AI互动问答能力，解决学生观察薄片时的即时疑问，减轻教师重复答疑压力，可根据用户要求进行定向训练以保证解答问题的准确性。 27.设备登记：具备显微镜使用管理登记系统，可了解显微镜学生使用的详细情况； 28.作业下发：可将图片或者office文件下发给学生作为课后作业； ▲29、控制软件可灵活组合各种模块，适应不同的教学环境（手机版、大屏版、网络版）；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 30.另软件包含考勤管理系统，图片视频资料库，禁止学生端应用程序，锁屏文字任意更改等； ▲ 31、实验评级：可设置课堂实验报告，并进行现场评级，可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级（提供软件截图证明加盖制造商公章）； 32.画笔功能：支持≥9种格式，≥3种光标颜色选择，线宽及文字大小可选；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） ▲33、画屏功能：控制软件内嵌画屏模块，开启状态下支持屏幕界面内任意区域画屏功能；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） 34.图像捕捉：软件至少具有自动拍照、手动拍照、最高分辨率拍照、拍照设置、视频录像、屏幕录像及录像设置7个选项；（提供加盖制造商公章的软件截图证明） ▲ 35、白平衡：支持一键白平衡，另具有默认、卤素灯、LED3000K、LED5000K、定制、微调等多种选项，以适用不同的光源色温；（提供软件截图证明加盖制造商公章） ▲ 36、按钮设置：支持自定义设置≥11种软件功能布局，可选择显示或隐藏；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 37.考勤模块：显示班级所有学生姓名及在线状态； 38.软件具有一键升级学生端软件功能，便于后期进行快速系统升级；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 39.出具无线版数码互动教室检测报告，检测报告各项指标需满足国家标准，（提供加盖制造商公章的检测报告扫描件或复印件）； ▲ 40、系统内嵌云互动系统模块，在互动系统界面一键打开登录，非采用第三方软件系统实现该功能；（提供软件截图证明加盖制造商公章） ▲ 41、教师端可自定义设置添加学院、专业、班级等信息；（提供软件截图证明加盖制造商公章） ▲ 42、空间设置：包含课程、资源、数字切片、课堂交互模块；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 43.用户可自定义添加或修改课程信息、授课记录等信息； ▲ 44、不限学生端听课数量限制，支持添加多个班级同时进行云课堂授课，实时显示当前听课学生数量；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 45.学生通过APP端与老师可实时一对一交流，支持文字、图片和文档传输； ▲ 46、授课记录：支持自定义修改，布置课后作业，查看学生作业完成情况，上传课件资源等；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 47.课程资源：支持老师及学生上传课程资源，添加描述信息，教师端可设置是否共享资源； 48.该系统与数字切片系统可无缝对接，支持上传数字切片到数据库中，丰富数字资源； ▲49、课堂交互模块：自定义设置实验信息，添加课程、班级、实验名称、实验步骤等信息；（提供软件截图证明加盖制造商公章） 50.学生云端可一键切换课程，选择该课程所在班级及教师，进行课堂交互； 51.教学课件：同步接收教师端所上传的教学课件，一键下载云端课件到移动设备端； 52.数字切片浏览功能，支持云端数字切片浏览，可进行连续放大或定倍观察， 53.空间设置：自定义填写个人信息及所在院校，可关注所有在线同学，查看共享资源； ▲ 54、支持云端资源上传及共享功能；（提供软件截图证明加盖制造商公章） |  |  |  |  |
| 6 | 教师图像分析软件 | - 麦克奥迪/Moticimagesplus3.1 - 迈时迪Murzider Image Analysis System 3.奥特/OPTPro数字显微图像处理软件 | 专业图像分析软件，带有查看，捕获，编辑，测量，分割，自动计算，生成报告等等，所有标准功能和新功能都包含在用户友好界面中。 软件功能： 1.软件提供基本的拍照、录像功能，能实时动态地观察图像，所见即所得； 2.软件能对选定目标进行滤镜处理、分割及自动记数，记数结果可导出为EXCEL文件 3.通过DIS模块能实现实时图像的远程共享； 4.能将捕捉的图像高速导入电脑，图像分辨率无需压缩可达1600*1200； 5.校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆（3点）、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量； 6.图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理； | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 教师电脑 | - 联想启天ThinkCentre A970-A014 - 惠普HP200G9 3.戴尔戴尔/QCM1250 | 1.显示屏：23.8英寸； 2.CPU：Intel 酷睿 I5-13420 ； 3.主板芯片组：英特尔Q670芯片组 4.硬盘：512GB M.2 SSD固态硬盘； 5.内存：容量16GB DDR5 4800MHz内存； 6.显卡：集成显卡； 7.屏幕分辨率：1920*1080； 8.正版操作系统： 装Windows 10 神州网信政府版64位操作系统；支持安装正版国产操作系统； 9.正版办公软件（选配）：无 10.整机质保期：3年原厂上门服务、所有部件及人工费用全免； 11.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口； 12.摄像头和麦克风：500万像素摄像头及双麦克风；内置扬声器； 13.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘； 14.电源：180W； 15.是否节能产品：是。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民XXXXXX 元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX 元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时内作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日