广西中医药大学2026年护理实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

我校拟进行1项采购项目需求征集，具体要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：广西中医药大学2026年护理实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告

2.采购目的：拟采购虚实结合老年综合模拟训练系统、心肺复苏训练考核系统、基础生命支持——复苏小龙，满足护理实验教学中心实验教学使用需求。

3.采购内容：见需求征集明细

4.项目预算：约120万元

二、需求征集要求

1.需求提供方资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物或服务的，具备法人资格的供应商。

2.需求征集文件要求：必须包括营业执照复印件、需求明细表（附件）。

3.在线征集截止时间和收集方式：于 2026 年5月 13日17时前将文件发送至以下电子邮箱：185325245@qq.com。

三、业务咨询

联系人： 刘老师，联系电话： 18100772596

四、其他说明
       本次采购需求征集，只作为编制采购需求的参考依据之一。需求提供方可以直接对需求技术参数进行修改、完善。

附件

需求征集明细表

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号、生产厂家(填三个) | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 小计 （万元） |
| 1 | 心肺复苏训练考核系统 | - JW3201北京医模、JY120上海嘉奕、DM-CPR4000W深圳医博士 | 1.产品要求集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。本产品主要由心肺复苏模拟人、高清液晶显示监测盒、无线手持遥控终端组成，可自由选择无线或有线连接，满足不同场景使用需求。 2.模拟人特征： 2.1模型为成年男性整体人，高分子环保材料制成，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 2.2胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。 2.3上肢关节灵活，上臂可行肌内注射。 ▲3.CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”、“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。 3.1 意识判断：拍打肩部可进行意识判断检测。 3.2口腔异物：有真实口腔异物，可进行清除口腔异物检测。 3.3瞳孔对光反射：瞳孔随病情变化而自动发生变化（有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射）；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 3.4 颈动脉搏动：抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；双侧感知颈动脉搏动。 3.5开放气道：可进行开放气道检测。 4.按压过程中，颈动脉可产生被动搏动，频率与按压频率一致。 5.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 6.模型人具有电子盒，即可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。 7.具有高清液晶显示监测盒。 7.1三种操作模式：训练模式、考核模式、实战模式。 7.2 CPR全流程监测，对操作顺序进行判断，正确错误均有颜色提示。 7.3全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、气体进胃、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。 7.4模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。 7.5参数可设置：按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。 7.6成绩单内容涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。 7.7成绩打印：可选择结束后自动打印或手动打印。 7.8高清彩色液晶屏：采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。 7.9自动休眠：考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。 ▲7.10显示屏可动态效果演示：模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。（提供功能截图证明） 8.具有遥控手持终端 8.1可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。 8.2可对操作模式进行选择。 8.3可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。（提供功能截图证明） ▲8.4可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达20个。 9.配置大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用。 10.面皮和肺袋均可更换。 11.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。 ▲12.具有交变湿热循环功能，防水等级IPX4。 ▲13.提供配套手机 APP（支持 Android/iOS系统），具备云平台服务（含问题解答、反馈功能），供货时需演示 APP 主要功能。 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 基础生命支持——复苏小龙 | - A200北京医模、JY150 上海嘉奕、DM-CPR2000W 深圳医博士 | 1.本模型为成年男性上半身，采用高分子环保材质制成，肤质仿真度高。 ▲2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 3.配有液晶显示瞳孔，瞳孔对光反射（直接和间接）存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化；抢救状态下，瞳孔散大，对光反射消失；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复。 4.特有的下颌活动式关节，可真实模拟人体下颌结构。 ▲5.模拟人内置颈动脉模拟系统，该系统包括LED血流模拟系统以及气动触感模拟系统，抢救状态下，颈动脉搏动和血流消失；施救成功后可触及颈动脉搏动，同时可见颈动脉血流流动。 6.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》可行胸外按压，模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道。可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 ▲7.模型无需外接控制盒，通过可视化技术直接在体外观测血液流动，以阐明心肺复苏时血液流动的规律及生理意义。 7.1模型体表具有血液流动指示灯，按压过程中可模拟血液从心脏流向脑部的过程。 7.2模拟人体表具有按压深度指示灯，使用者可根据灯光判断按压深度是否达标。 7.3模拟人体表具有呼吸气流指示灯，模拟气体流向肺部的过程，使用者可根据灯光判断吹气量是否达标。 8.模型可自动判断复苏是否成功。复苏成功后有指示灯显示脑部恢复供血、自动血液循环和气体进出肺部过程，向使用者展示人体的各项生理指征变化情况。 9.操作过程中，有语音引导。有错误报警提示：设有按压过大、不足和吹气过大、不足、气道未开放提示音，按压过程中有频率引导音，可引导使用者按照正确的频率进行练习在竞赛和考核状态下，可关闭引导语音及按压频率引导音，便于初学者练习。 10.模型可配合使用模拟AED，用于AED培训。 11.模型标配30KG弹簧，也可选择不同的按压力度（30KG、40KG、50KG）的弹簧，模拟不同条件的身体状况，使模拟培训更接近真实。 12.模型轻巧便携，配有专用提拉软包，成年人可单手提起。软包可展开成为一个急救垫，方便使用者在不同场景进行练习。 13.内置大容量锂电池，方便充电，可持续使用50小时以上。模型停止操作20分钟后，系统会进入休眠状态，再次拍打按压后方可唤醒，适合长时间进行户外急救及操作演练。 14.模型面皮可、肺袋均可更换。 15.配有1个面皮和2个肺袋，可在不使用工具的情况下轻易更换。 16.配有呼吸面膜，使操作练习更清洁卫生。 17.本产品拥有8项实用新型专利。 18.扫描产品主体附带的二维码，可在线阅览产品使用说明。 ▲19.在模型两乳头连线中点部位进行胸外按压（按压深度 6 厘米，按压频率 100 次/分钟）120万次后，模型整体不变形，皮肤不破损；弹簧不断裂、不变形。 ▲20.具备云平台服务（含问题解答、反馈功能），供货时需演示该功能。 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 虚实结合老年综合模拟训练系统 | - 东峰医教/医柏科/嘉茂宏 | 1、模拟人全身采用一体化皮肤覆盖，无肉眼可见连接点和指示点，可进行＞20项护理操作训练。具备沉浸式交互评估软件，模拟人与系统通过无线连接，要求操作模拟人的数据及操作步骤具有实时动画联动； 2、应具备控制端：可通过内部局域网对心电监护仪、床旁设备以及虚拟患者生命体征等各项数值进行干预调节。学员可通过监护仪进行相应操作。所有操作会由行动日志进行保存并最终生成成绩单； 3、可进行病例编辑，建立不同的情景模式，并保存在后台系统中，后期可根据需求选择不同的场景进行训练及考核使用。可控制调节系统沉浸式场景内及模拟人各项生命体征数值，包括：ECG、SpO2、IBP、erCO2、RR、体温、血气、除颤、血糖等数值及心音、呼吸音、肠鸣音、叩诊点位等进行病例选择。 4、系统具备便携式模拟监护仪，内置电池可随场景移动，模拟监护仪采用临床真实监护仪界面，具备＞6种不同的快捷按键，实时同步显示病例及各项生命体征数据； 5、系统具备操作日志记录功能，可记录学员对模拟人各项操作、问诊对话等。 6、系统具备≥2种语言模式，至少包含：中文、英文； 7、模拟人外观具备与老年人一致的皱纹、血管等体表特征； 8、头部可进行≥100°左右旋转。具备口腔与气道完整结构，上下颌牙齿可拆卸进行口腔护理； 9、可进行＞3种伤口护理操作； 10、模拟人可进行＞23种基础护理操作，至少包括：体位更换、更衣、全身洗浴、局部清洗、助听器佩戴、液胸穿刺口护理、造瘘术护理、导尿插管护理、胃肠造瘘口护理、手臂静脉注射、给氧、血压测量、胃造瘘操作、鼻胃管操作、气管造口护理、气道/气管吸痰、导尿训练、女性灌肠训练、女性巴氏涂片检查、女性盆腔检查、男性前列腺检查、手臂穿刺（肩部肌肉注射、肘前静脉、皮下注射）、足部评估、伤口护理和水肿； 11、系统内具备3D沉浸式病房场景，可以第一人称方式进行位置和视角的变换，观察视角≥360°； 12、模拟人可进行ACLS/BLS操作训练：胸部为柔软材质，可进行CPR训练与评估，可通过触摸颈部动脉搏动确认患者意识； 12.1、进行心肺复苏操作时，虚拟场景内同步进行CPR操作。实时监测按压深度、按压频率、通气频率、通气量、通气次数等数据，动态显示按压及通气曲线； 13、支持气道管理：可使用临床真实真实气道插管工具进行插管及通气操作； 14、对模拟人进行血压测量时，系统内虚拟场景可实时显示袖带监测数据，具有真实加压和减压曲线，加压过大或减压过快时具有报警提示。可在0-200mmHg间自由设定舒张压、收缩压。系统实时监测袖带佩戴、放置听诊器等操作流程并进行动画同步，如设备脱落，系统场景也可实时变化； 15、支持足部触诊：进行足部触诊按压时，系统内虚拟场景同步显示，界面实时监测按压力度、位置等信息； 16、体温测量：使用配套的体温计在模拟人腋下可实时测量体温数值，数值支持修改。 17、配有SpO2血氧饱和度指夹，能够显示患者实时的血氧饱和度。实时监测模拟血氧指夹佩戴操作流程、位置及数值等信息，并于虚拟界面中进行实时显示并记录在后台，数值支持自主编辑； 18、具备叩诊检查功能，模拟人胸腹部具备＞40处叩诊点位，进行叩诊后可听到相应位置的清音或浊音，系统实时记录学员叩诊操作位置及学员检查结果并进行智能化评分； 19、支持进行血气分析，具备≥3种模式，可对＞18种血气分析种类及读数范围进行自主设定，模拟血气分析仪操作流程及数值可于虚拟界面进行同步显示并记录； 20、系统可通过模拟血糖仪测量血糖数值，数值可通过控制端编辑，虚拟场景内血糖仪检测完成后，自动显示反馈数据。 21、系统可通过配套模拟除颤仪进行除颤操作。虚拟场景内具备动画同步。 22、具备配套听诊器，可进行心音、呼吸音及肠鸣音听诊： 22.1、听诊器需与系统采用无线传输，听诊时，系统内场景实时进行动画联动，听诊声音支持外放； 22.2、系统虚拟场景内可显示患者呼吸节奏，肺部随呼吸进行同步扩张收缩。可查看内部＞9种解剖结构，至少包括：气管、锁骨、胸骨、肋骨、双肺、心脏、肝脏、胃部、大肠、小肠等。 22.3、听诊部位＞13个；至少包含：主动脉瓣、肺动脉瓣、三尖瓣、二尖瓣、左上肺叶、右上肺叶、左下肺叶、右下肺叶、肠音等区域。系统内可显示听诊区域标记点； 22.4、具备＞33种心音听诊病例，至少包括： (1)二尖瓣心音：二尖瓣反流明显、二尖瓣轻度反流、二尖瓣脱垂、二尖瓣狭窄、二尖瓣狭窄与返流； (2)其他心音：充血性心力衰竭、单纯收缩期振动杂音、动脉导管未闭、法洛四联症、房颤、肥厚型心肌病、肺动脉瓣狭窄、肺动脉高压、急性心包炎、静脉哼鸣、良性收缩期杂音、心房间隔缺失、主动脉狭窄； (3)心音：S2分裂、Summation Sound、第三心音、第四心音、生理性S2分裂、心率60BPM、心率75BPM、心率90BPM、心率110BPM； (4)主动脉心音：急性主动脉瓣返流、先天性主动脉狭窄、主动脉瓣返流、主动脉瓣轻度狭窄、主动脉瓣狭窄和返流、主动脉严重狭窄（S2消失）、主动脉严重狭窄； 22.5、具备＞23种呼吸音听诊病例，至少包括： (1)病理呼吸音：肺不张、肺气肿、肺水肿、肺叶肺炎、慢性支气管炎、气胸、严重哮喘 (2)呼吸音：正常肺泡呼吸音、支气管肺泡呼吸音、支气管呼吸音； (3)呼吸杂音：粗湿啰音、低度喘鸣音、呼吸末喘鸣音、鸣哮音、细湿啰音、胸膜摩擦音、中度湿啰音、左侧胸膜摩擦音； (4)其他呼吸音：胸语音异常、异常羊鸣音E至A、异常支气管音、正常胸语音微弱、正常羊鸣音E至A、正常支气管音； 22.6、具备＞12种肠鸣音听诊病例，至少包括： (1)病理肠鸣音：肠鸣音1、肠鸣音2、肠易激综合症、腹泻、克罗恩病、溃疡性结肠炎； (2)肠鸣音：20岁正常、60岁正常； (3)肠鸣音低活性：Hypoactive Anesthesia、术后低血压、Hyperactive Codeine、血管杂音、肾脏血管杂音、主动脉瘤； 22.7、具备＞7种心呼吸音组合病例，至少包括：充血性心力衰竭、第四心音随呼吸变化、二尖瓣返流伴呼吸音、二尖瓣返流伴湿啰音、二尖瓣脱垂伴呼吸音、房颤、主动脉狭窄伴呼吸音、主动脉狭窄伴湿啰音； 23、系统应具备大数据AI问诊功能：能够理解和回应医学问题，进行模拟患者的症状描述、病史询问等，根据医学生的回应智能调整问诊策略，提供个性化的问诊体验，虚拟界面内具备对话窗口实时记录、保存对话内容；能够即时对医学生的问诊过程和结果进行评估和反馈，帮助医学生及时发现并纠正错误，提升问诊技能。 24、应用虚拟现实AR技术,可实现通过平板扫描人体模型进行物体识别，生成3D动画人物解剖图像，并随着平板的视角移动图像可实时联动变化； 24.1、系统可操作的系统部位结构＞10种，包括：骨骼、关节、肌肉、生殖、皮肤、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经、淋巴等，各结构可选择性打开及关闭； 24.2、系统解剖对比图像与真实模型完美贴合，可随视角、位置实时进行变化。系统支持多个模块重叠展示，如：骨骼、关节部位同时开启时，可进行解剖对比关系进行学习； 24.3、心血管系统：开启心血管部位可展现出全身的动静脉解剖关系，并有模拟动态的心脏展示，拉进和拉远平板的视角，可等比例放大及缩放局部视图。 | 套 | 1 |  |  |
| 合计（大写：人民币XXX元整） |  |  |  |  | （小写）¥ XXXX元 |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 例： 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 |  |  |  |  |  |
| 报价说明 |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。 2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。 （填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期） |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间 |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 （填写供方可承诺的最短交付期） |  |  |  |  |  |
| 三、其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对上述内容进行补充 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日