广西中医药大学2026年中西医基础医学实验教学中心实验室设备采购项目需求征集公告（中诊）
     附件
需求征集明细表
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家(填三个)
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（万元）
	小计
（万元）

	1
	中医体质辨识管理系统
	1. 慧医谷 MQ-WZTZ-TA2
2. 道生 DS01-A 
3. 海恩达 JKYL1202-7B
	产品概述：投标产品应集中医临床与科研为一体，以满足国家基本公共卫生服务项目需要为出发点，以中医临床思维方式为基础，通过体质辨识、证型辨识、情志辨识等模块，对不同人群进行健康状态评定，给出个性化、生活化的养生建议及指导方案。同时具有中医体质理论学习功能，适用于教学指导与考评管理。
1、外观要求：投标产品应为液晶触摸落地式一体机器。
2、硬件要求：内存不低于8G，硬盘不低于固态120G，支持无线连接，屏尺寸32 寸。
3、硬件技术要求：屏分辨率 ：不低于1920×1080；
4、触摸技术：投标产品应为投射式电容技术；
5、触摸响应时间： 6ms；
6、刷新频率： 60Hz；
7、触摸点数：≥20 点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能；
8、触摸有效识别：> 1.5mm；
9、表面硬度：应为物理钢化。
10、软件功能参数，投标产品软件应包含问卷、教学、考试三个模块。
11、问卷模块，应支持被检者以自主答题的方式进行问卷检测。
12、应包含《体质辨识》（国标版）、《各人群体质》、《证型辨识》、《情志辨识》、《其他体质》五单元问卷，不少于14套问卷（其中《体质辨识》（国标版）1套、《其他体质》3套、《各人群体质》7套、《证型辨识》2套（男/女）、《情志辨识》1套）。
▲13、《体质辨识》（国标版）应根据最新发布的GB/T 46939-2025《中医体质分类与判定》国家标准设计，可判断得出被检者的体质类型，包含体质与兼夹体质，结果以雷达图形式展示。可给出专家说法及养生指导建议并生成评估报告。
▲14、《其他体质》应包含完整版、简易版、生活版三种版本体质问卷。能得出被检者的体质类型，生成九种体质分布雷达图，并给出专家说法及养生指导建议指导并生成评估报告。
15、体质问卷的指导建议至少应包含起居养生、季节养生、膳食养生、食谱建议、运动养生、茶饮养生及干预方案等内容。
▲16、《各人群体质》针对老年人（2种问卷）、女性（3种问卷）、儿童（2种问卷）以调查问卷的形式对九种或小儿七种体质进行辨识，结果以雷达图形式展示，并给出专家说法及养生建议指导并生成评估报告。
▲17、《证型辨识》须以中医“十问歌”为依据，对76种中医证型进行辨识，支持自动出具一至两种交叉证型辨识结果，并对结果进行解释，可生成带有健康状态评估，养生建议的报告。
▲18、《证型辨识》选项间应自带排斥关系，可多选，可基于选项进行程度、性质、描述等补充选择。
19、体质辨识及证型辨识问卷应支持手机扫码带走报告。
▲20、《情志辨识》可用于衡量疲劳状态、焦虑状态、抑郁状态的轻重程度，并可提供专家解读信息及指导建议，指导建议应包含焦虑养生、抑郁养生及疲劳养生三类建议。每类建议内容应包含：情志调理、起居调理、饮食调理、药膳调理等。
▲21、具有数据统计功能，采用大模型驱动的智能体架构，可对测试过的所有用户数据进行统计，基于问卷，《体质辨识》《情志辨识》可按不同年龄阶段、不同性别中的体质分布与精神状态分布，以饼状图的形式展现统计结果；《各人群体质》《证型辨识》可根据结果进行分布及数量统计。针对以上AI智能体功能模块，响应文件需提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
22、教学模块，支持中医体质理论特征文字资料自学功能。
▲23、支持模拟不同体质患者答题并通过系统自动判断模拟患者的体质是否准确。
▲24、可根据不同体质名称，匹配体质特征、养生建议、食谱建议等健康指导内容，提交后自动判断并给出正确答案。
▲25、提供体质说明、起居养生、季节养生、运动养生、膳食养生、食谱养生、药方建议等不少于7种考核方案。
26、考核模块，试题管理功能：应可提供选择题（单选）、判断题2种题型。
27、试卷管理功能：应支持任意组合试题生成试卷，可设置试卷名称。
28、用户管理功能：应支持添加、删除用户。
29、进入考试应可分为选择已组合试卷及随机考试2种方式，提交后可自动评判考试结果，支持查看答案解析。
▲30、支持在不依赖文件扫描的情况下，对启动后的勒索病毒进程进行感知和拦截,针对Locky、TeslaCrypt、Wannacry等勒索病毒进行检测和防御（提供功能截图）。
▲31、提供不少于三年（36 个月）的质保服务，质保期自项目整体通过最终验收合格之日起计算，质保期内中标人须免费提供系统软件升级、功能优化及安全补丁服务。
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	合计（大写：人民XXXXXX 元整）
	（小写）¥ XXXX 元

	二、商务要求

	质保期
	例：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供3年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	报价说明
	报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于：
1）采购内容中所有货物和服务的价格；
2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内免费维修、养护、软件升级等费用；
4）必要的保险、检测费用和各项税费等。

	质保期
	1.质保期三年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 一 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。
（填写按照上述报价，供方可承诺给采购方的最长质保期或服务期）

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前  1  年内生产的产品。
2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。
4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，成交人在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。
5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间
	1.交付时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。
（填写供方可承诺的最短交付期）

	三、其它

	对上述内容进行补充


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称：                         （公章）
法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）
供应商地址：	                       
供应商联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：     年    月    日
