**附件：**

需求征集明细表

|  |
| --- |
| **一、项目概况** |
| 1、消防设备故障，部分火灾自动报警主机故障频发且无法开机；2、21间重点设备用房气体灭火系统存在储气瓶超出使用期限、设备缺失、联动功能失效等隐患；3、防火卷帘及机械排烟系统故障，无法联动启动、启动无反馈信号、防火功能不完善等；4、71㎡（22樘）防火门及61个顺序器、153个闭门器存在损坏或缺失等情况；5、应急照明及应急广播系统故障，存在设备功能无法正常运行、设备线路故障等；6、自诚楼、致知楼、中医药壮瑶医药教学实验中心消防控制室多线盘未迁移至主控制室，火灾情况下无法启停消防设备。 |
| **二、技术要求** |
| **序号** | **采购内容** | **服务内容** | **服务要求** | **计量****单位** | **数量** | **单价****（元）** | **小计****（元）** |
|  | Xxx | 消防xx | Xxx | 1 | 1 |  |  |
| **合 计** | **元** |
| **三、商务要求** |
| **资质要求** | 1.资质要求满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目的特定资格要求：1、有效的消防设施工程专业承包二级以上（含二级）资质证书。2、有效的安全生产许可证。3、一级注册消防工程师和消防相关专业工程师及以上职称。1. 人员要求

一级注册消防工程师和消防相关专业工程师及以上职称。负责人: / 。 |
| **报价要求** | 1不得超出本项目上限控制价人民币壹佰玖拾万陆仟元整（¥1906000.00）】。报价必须包括完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的相关设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定的各项费用及所有风险、责任，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用在内）。 |
| **成果及服务要求** | 自合同生效之日起xxx并配合采购人消防验收或备案。 |
| **服务时间、服务地点** | 1.服务时间：合同签订之日起至xxx为止。2.服务地点：广西中医药大学。 |
| **付款条件** | 1.完成项目消防xx内容，提交完整项目的消防查验报告给采购人，并协助项目通过消防竣工验收后一次性支付结算价款的100%。2.成交人在向采购人申请拨付服务款项时，须开具同等金额发票给采购人，采购人在收到发票后30个日历日内按规定提交财政支付。如成交人未按国家要求开具发票，采购人有权拒绝支付。3.本项目收取履约保证金：☑无 □有：成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

供应商全称： （公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或签章）

供应商地址：

供应商联系方式： （联系人、联系电话）

日期： 年 月 日