## 封-2 招标控制价
|  | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目
|  | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 |  | 工程 | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
|  |  |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-2 招标控制价
|  | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目
|  | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 |  | 工程
招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价 | 招 标 控 制 价
招标控制价 | 招标控制价 | 招标控制价 | (小写): | (小写): | (小写): | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元 | 135012.54元
|  |  | (大写): | (大写): | (大写): | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分 | 壹拾叁万伍仟零壹拾贰元伍角肆分
[5 empty] | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  |  |  |  | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 | 广西中医药大学 |  | 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 广西德胜工程项目管理有限公司
[5 empty] | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
[5 empty] | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) | (造价人员签字) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日 | 2023年10月24日
扉-2

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页
一、编制依据: | 一、编制依据:
1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范>GB 50854～50862-2013广西壮族自治区实施细则》。 | 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）、《建设工程工程量计算规范>GB 50854～50862-2013广西壮族自治区实施细则》。
2.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、及有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定、现行的有关文件。 | 2.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除费用定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》、及有关配套费率、人工和机械台班费用调整规定、现行的有关文件。
3.桂建标【2016】16号文《关于广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。 | 3.桂建标【2016】16号文《关于广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
4.桂建标【2016】17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。 | 4.桂建标【2016】17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。
5.桂建标【2018】14号文《关于调整建设工程计价增值税税率》的通知。 | 5.桂建标【2018】14号文《关于调整建设工程计价增值税税率》的通知。
6.桂造价【2019】10号文关于调整除税价计算适用增值税税率的通知。 | 6.桂造价【2019】10号文关于调整除税价计算适用增值税税率的通知。
7.桂建标【2023】7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 | 7.桂建标【2023】7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。
8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。 | 8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。
9.委托方提供的资料。 | 9.委托方提供的资料。
10.其他相关资料。 | 10.其他相关资料。
11.材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2023年9月上半月刊，信息价中没有则按市场询价综合考虑。 | 11.材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2023年9月上半月刊，信息价中没有则按市场询价综合考虑。
12.本工程采用一般计税法计算。 | 12.本工程采用一般计税法计算。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表 | 建设项目招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
| 招标控制价合计 | 135012.54 |  |  | 6944.66
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表 | 单项工程招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 学生体质测试中心改造-土建 | 60319.3 |  |  | 3239.22
1.2 | 器材室地面铺砖及窗帘改造-土建 | 74693.24 |  |  | 3705.44
| 招标控制价合计 | 135012.54 |  |  | 6944.66
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表 | 单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
学生体质测试中心改造-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 46942.68 | 46942.68
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 3544.9 | 3544.90
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3239.22 | 3239.22
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 2375.23 | 2375.23
5 | 规费 | 2546.2 | 2546.20
6 | 增值税 | 4910.29 | 4910.29
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 60319.3 | 60319.30
器材室地面铺砖及窗帘改造-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 56573.63 | 56573.63
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 4054.12 | 4054.12
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 3705.44 | 3705.44
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 2658.21 | 2658.21
5 | 规费 | 5372.37 | 5372.37
6 | 增值税 | 6034.91 | 6034.91
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 74693.24 | 74693.24
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 103516.31 | 103516.31
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 7599.02 | 7599.02
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 6944.66 | 6944.66
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计 | 5033.44 | 5033.44
5 | 规费 | 7918.57 | 7918.57
6 | 增值税 | 10945.2 | 10945.20
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 135012.54 | 135012.54
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共3页 | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
|  | 学生体质测试中心改造-土建 |  |  |  | 46942.68
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 46326.22
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | ㎡ | 80.79 | 8.1 | 654.4
1、拆除学生体质测试中心外墙油漆
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  | 1250.51
2 | 011207001001 | 埃特板隔墙 | ㎡ | 7.75 | 128.97 | 999.52
1、龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨
2、面层材料种类、规格:9mm埃特板（双面 ）
3、钉帽做防绣，板缝做防裂处理
4、学生体质测试中心
5、结算以现场实际为准
3 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 11.15 | 22.51 | 250.99
1、部位:体测中心外墙砌体与梁、柱结合处
2、网的种类、规格:钢丝网
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  | 42072.89
4 | 010802001001 | 100系列不带纱推拉门 | ㎡ | 101.40 | 414.92 | 42072.89
1、门类型:100系列不带纱推拉门
2、玻璃品种厚度：5mm无色透明玻璃
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 2120.79
5 | 011406003001 | 墙面满刮腻子（两遍） | ㎡ | 15.50 | 12.39 | 192.05
6 | 011406001001 | 墙面抹灰面油漆 | ㎡ | 152.59 | 12.64 | 1928.74
1、品牌相当于或者优于：多乐士
2、含体测中心西面及南面内墙
|  | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  | 227.63
7 | 031004003001 | 立式洗脸盆 | 套 | 1 | 227.63 | 227.63
|  | 小 计 |  |  |  | 46326.22
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7175.45
|  | ∑材料费 |  |  |  | 36878.65
|  | ∑机械费 |  |  |  | 77.7
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1717.54
|  | ∑利 润 |  |  |  | 476.86
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 616.46
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第2页 共3页 | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 616.46
8 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 152.59 | 4.04 | 616.46
1、搭设方式:扣件式
2、搭设高度:5.65m
3、脚手架材质:钢管
|  | 小 计 |  |  |  | 616.46
|  | ∑人工费 |  |  |  | 392.16
|  | ∑材料费 |  |  |  | 59.51
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.16
|  | ∑管理费 |  |  |  | 122.07
|  | ∑利 润 |  |  |  | 33.57
|  | 合 计 |  |  |  | 46942.68
|  | ∑人工费 |  |  |  | 7567.61
|  | ∑材料费 |  |  |  | 36938.16
|  | ∑机械费 |  |  |  | 86.86
|  | ∑管理费 |  |  |  | 1839.61
|  | ∑利 润 |  |  |  | 510.43
|  | 器材室地面铺砖及窗帘改造-土建 |  |  |  | 56573.63
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 55947.59
9 | 011603001001 | 埃特板隔墙拆除 | ㎡ | 40.29 | 16.62 | 669.62
10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | ㎡ | 100.00 | 4.05 | 405
11 | 010103002001 | 废弃料弃置 |  | 4.43 | 42.59 | 188.67
1、废弃料品种:综合
2、运距:10km
3、采用加盖自卸车
4、含学生体质测试中心拆除抹灰及涂料
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  | 47252.47
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 355.79 | 132.81 | 47252.47
1、8-10厚亚光瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥浆填缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆
3、素水泥浆结合层一遍
4、面层材料规格:哑光地砖800*800mm
|  | A.13 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  | 7431.83
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第3页 共3页 | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
13 | 011406003001 | 墙面满刮腻子（两遍） | ㎡ | 50.00 | 12.39 | 619.5
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 538.95 | 12.64 | 6812.33
1、品牌相当于或者优于：多乐士
|  | 小 计 |  |  |  | 55947.59
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16144.22
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33573.18
|  | ∑机械费 |  |  |  | 996.16
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4100.12
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1133.91
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 626.04
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  | 626.04
15 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 154.96 | 4.04 | 626.04
1、搭设方式:扣件式
2、搭设高度:5.65m
3、脚手架材质:钢管
|  | 小 计 |  |  |  | 626.04
|  | ∑人工费 |  |  |  | 398.25
|  | ∑材料费 |  |  |  | 60.43
|  | ∑机械费 |  |  |  | 9.3
|  | ∑管理费 |  |  |  | 123.97
|  | ∑利 润 |  |  |  | 34.09
|  | 合 计 |  |  |  | 56573.63
|  | ∑人工费 |  |  |  | 16542.47
|  | ∑材料费 |  |  |  | 33633.61
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1005.46
|  | ∑管理费 |  |  |  | 4224.09
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1168
|  | 总 合 计 |  |  |  | 103516.31
|  | ∑人工费 |  |  |  | 24110.08
|  | ∑材料费 |  |  |  | 70571.77
|  | ∑机械费 |  |  |  | 1092.32
|  | ∑管理费 |  |  |  | 6063.7
|  | ∑利 润 |  |  |  | 1678.43
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-09 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
学生体质测试中心改造-土建
分部分项工程
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | ㎡ | 80.79 | 8.1 | 7.36 |  |  | 0.56 | 0.56 | 0.18
1、拆除学生体质测试中心外墙油漆
| 07010116 | 清理涂料层 外墙 | 100㎡ | 0.8079 | 810.04 | 736 |  |  | 55.64 | 55.64 | 18.4
A.10 墙、柱面工程
2 | 011207001001 | 埃特板隔墙 | ㎡ | 7.75 | 128.97 | 37.02 | 73.19 | 5.23 | 10.61 | 10.61 | 2.92
1、龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨
2、面层材料种类、规格:9mm埃特板（双面 ）
3、钉帽做防绣，板缝做防裂处理
4、学生体质测试中心
5、结算以现场实际为准
| A10-238 | 型钢龙骨 中距(mm) 单向1500 | 100㎡ | 0.0775 | 4512.54 | 1602.81 | 1991.84 | 306.23 | 479.55 | 479.55 | 132.11
| A10-263换 | 埃特板面 墙面 | 100㎡ | 0.1550 | 4192.1 | 1049.4 | 2663.6 | 108.2 | 290.79 | 290.79 | 80.11
3 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 11.15 | 22.51 | 7.4 | 12.66 | 0.06 | 1.87 | 1.87 | 0.52
1、部位:体测中心外墙砌体与梁、柱结合处
2、网的种类、规格:钢丝网
| A10-68换 | 墙面钉(挂)网 钢丝网 | 100㎡ | 0.1115 | 2250.49 | 739.53 | 1265.86 | 6.18 | 187.32 | 187.32 | 51.6
A.12 门窗工程
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
4 | 010802001001 | 100系列不带纱推拉门 | ㎡ | 101.40 | 414.92 | 49.94 | 348.51 | 0.36 | 12.63 | 12.63 | 3.48
1、门类型:100系列不带纱推拉门
2、玻璃品种厚度：5mm无色透明玻璃
| A12-43换 | 铝合金推拉门 不带亮 | 100㎡ | 1.0140 | 41491.61 | 4993.56 | 34851.08 | 35.62 | 1263.33 | 1263.33 | 348.02
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
5 | 011406003001 | 墙面满刮腻子（两遍） | ㎡ | 15.50 | 12.39 | 8.25 | 1.5 |  | 2.07 | 2.07 | 0.57
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际2] | 100㎡ | 0.1550 | 1239.07 | 824.67 | 150.17 |  | 207.16 | 207.16 | 57.07
6 | 011406001001 | 墙面抹灰面油漆 | ㎡ | 152.59 | 12.64 | 6.43 | 4.16 |  | 1.61 | 1.61 | 0.44
1、品牌相当于或者优于：多乐士
2、含体测中心西面及南面内墙
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际2] | 100㎡ | 1.5259 | 1264.83 | 642.51 | 416.46 |  | 161.4 | 161.40 | 44.46
B9 给排水、燃气工程
7 | 031004003001 | 立式洗脸盆 | 套 | 1 | 227.63 | 38.47 | 173.34 |  | 10.78 | 10.78 | 5.04
| B9-0538换 | 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷水 | 10套 | 0.1 | 2276.27 | 384.72 | 1733.39 |  | 107.76 | 107.76 | 50.4
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
8 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 152.59 | 4.04 | 2.57 | 0.39 | 0.06 | 0.8 | 0.80 | 0.22
1、搭设方式:扣件式
2、搭设高度:5.65m
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
3、脚手架材质:钢管
| A15-83 | 内装修钢管脚手架 3.6m以上 | 100㎡ | 1.5259 | 404.78 | 257.36 | 38.87 | 6.25 | 80.45 | 80.45 | 21.85
器材室地面铺砖及窗帘改造-土建
分部分项工程
9 | 011603001001 | 埃特板隔墙拆除 | ㎡ | 40.29 | 16.62 | 15.1 |  |  | 1.14 | 1.14 | 0.38
| 07010112 | 拆除 金属骨架隔墙 | 100㎡ | 0.4029 | 1662.35 | 1510.4 |  |  | 114.19 | 114.19 | 37.76
10 | 011608001001 | 铲除油漆面 | ㎡ | 100.00 | 4.05 | 3.68 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.09
| 07010115 | 清理涂料层 内墙 | 100㎡ | 1.0000 | 405.02 | 368 |  |  | 27.82 | 27.82 | 9.2
11 | 010103002001 | 废弃料弃置 |  | 4.43 | 42.59 | 9.79 |  | 28.9 | 2.93 | 2.93 | 0.97
1、废弃料品种:综合
2、运距:10km
3、采用加盖自卸车
4、含学生体质测试中心拆除抹灰及涂料
| 07040005 | 加盖自卸垃圾车运渣土 人工装渣土1km以内 | 100 | 0.0443 | 2557.65 | 979.2 |  | 1344.67 | 175.68 | 175.68 | 58.1
| 07040008 | 加盖自卸垃圾车运渣土 每增加1km | 100 | 0.3987 | 189.01 |  |  | 171.74 | 12.98 | 12.98 | 4.29
A.9 楼地面工程
12 | 011102003001 | 块料楼地面 | ㎡ | 355.79 | 132.81 | 31.61 | 87.85 | 2.44 | 8.55 | 8.55 | 2.36
1、8-10厚亚光瓷砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥浆填缝
2、20厚1:4干硬性水泥砂浆
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09
工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表 | 工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
3、素水泥浆结合层一遍
4、面层材料规格:哑光地砖800*800mm
| A9-84换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝{水泥砂浆 1∶4} | 100㎡ | 3.5579 | 13281.23 | 3161.07 | 8785.21 | 243.97 | 855.35 | 855.35 | 235.63
A.13 油漆、涂料、裱糊工程
13 | 011406003001 | 墙面满刮腻子（两遍） | ㎡ | 50.00 | 12.39 | 8.25 | 1.5 |  | 2.07 | 2.07 | 0.57
| A13-206换 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际2] | 100㎡ | 0.5000 | 1239.07 | 824.67 | 150.17 |  | 207.16 | 207.16 | 57.07
14 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | ㎡ | 538.95 | 12.64 | 6.43 | 4.16 |  | 1.61 | 1.61 | 0.44
1、品牌相当于或者优于：多乐士
| A13-210换 | 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际2] | 100㎡ | 5.3895 | 1264.83 | 642.51 | 416.46 |  | 161.4 | 161.40 | 44.46
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
15 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 | ㎡ | 154.96 | 4.04 | 2.57 | 0.39 | 0.06 | 0.8 | 0.80 | 0.22
1、搭设方式:扣件式
2、搭设高度:5.65m
3、脚手架材质:钢管
| A15-83 | 内装修钢管脚手架 3.6m以上 | 100㎡ | 1.5496 | 404.78 | 257.36 | 38.87 | 6.25 | 80.45 | 80.45 | 21.85
表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09 | 表－09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
|  | 学生体质测试中心改造-土建 |  |  | 3544.90 | 3544.90
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 3524.79 | 3524.79
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (43325.38+460.83) | 7.36 | 3222.67 | 3222.67
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (43325.38+460.83) | 0.11 | 48.16 | 48.16
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (43325.38+460.83) | 0.53 | 232.07 | 232.07
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (43325.38+460.83) | 0.05 | 21.89 | 21.89
二 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 6.43 | 6.43
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (38.47+0+0+0) | 12.12 | 4.66 | 4.66
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (38.47+0+0+0) | 0.51 | 0.20 | 0.20
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (38.47+0+0+0) | 4.09 | 1.57 | 1.57
三 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 13.68 | 13.68
2 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (594.61+0) | 2.00 | 11.89 | 11.89
4 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (594.61+0) | 0.25 | 1.49 | 1.49
5 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (594.61+0) | 0.05 | 0.30 | 0.30
|  | 器材室地面铺砖及窗帘改造-土建 |  |  | 4054.12 | 4054.12
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  | 4027.72 | 4027.72
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (49565.78+467.98) | 7.36 | 3682.48 | 3682.48
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (49565.78+467.98) | 0.11 | 55.04 | 55.04
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (49565.78+467.98) | 0.53 | 265.18 | 265.18
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (49565.78+467.98) | 0.05 | 25.02 | 25.02
二 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  | 26.40 | 26.40
2 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1147.78+0) | 2.00 | 22.96 | 22.96
4 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1147.78+0) | 0.25 | 2.87 | 2.87
5 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (1147.78+0) | 0.05 | 0.57 | 0.57
|  | 合 计 |  |  | 7599.02 | 7599.02
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
|  | 学生体质测试中心改造-土建 |  |  |  |  | 2375.23
1 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 80.79 | 29.4 | 29.40 | 2375.23
1、水性弹性外墙涂料
2、一底二涂，平涂（含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序）
|  | 器材室地面铺砖及窗帘改造-土建 |  |  |  |  | 2658.21
2 | 010103002002 | 消纳费 |  | 4.43 | 15 | 15.00 | 66.45
3 | 010810001001 | 卷帘 | ㎡ | 67.49 | 24 | 24.00 | 1619.76
1、颜色由使用部门确定
2、吸盘伸缩调节，涤纶材质
3、拉珠升降式
4 | 01B001 | 建筑普工费 | 工日 | 4 | 243 | 243.00 | 972
1、体育器械搬运，运距200米以内，4工日
|  | 合 计 |  |  |  |  | 5033.44
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共4页 | 第1页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
| 学生体质测试中心改造-土建 |  |  |  | 7456.49
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 7239.98
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 2351.85
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 29.35 | 29.35 | 2035.28
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 17.22 | 17.22 | 1194.13
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 0.34 | 0.34 | 23.58
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 10.25 | 10.25 | 710.79
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 0.64 | 0.64 | 44.38
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 0.90 | 0.90 | 62.41
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6542.37+392.16) | 1.85 | 1.85 | 128.29
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (43325.38+460.83) | 0.43 | 0.43 | 188.28
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (46060.65+3524.79+0+2375.23+2351.85) | 9.00 | 9.00 | 4888.13
二 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 34.31
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 12.15
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 29.35 | 29.35 | 11.29
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 17.22 | 17.22 | 6.62
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 0.34 | 0.34 | 0.13
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 10.25 | 10.25 | 3.94
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 0.64 | 0.64 | 0.25
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 0.90 | 0.90 | 0.35
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 1.85 | 1.85 | 0.71
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (38.47+0) | 0.40 | 0.40 | 0.15
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第2页 共4页 | 第2页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (227.63+6.43+0+0+12.15) | 9.00 | 9.00 | 22.16
三 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  |  | 182.20
1 | 规费 | 1+2+3 |  |  | 182.20
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 29.35 | 29.35 | 174.52
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 17.22 | 17.22 | 102.39
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 0.34 | 0.34 | 2.02
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 10.25 | 10.25 | 60.95
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 0.64 | 0.64 | 3.81
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (594.61+0) | 0.90 | 0.90 | 5.35
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (654.4+13.68+0) | 1.02 | 1.02 | 6.81
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (654.4+13.68+0) | 0.13 | 0.13 | 0.87
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.00 | 3.00 | 25.51
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.09 | 0.09 | 0.77
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.06 | 0.06 | 0.51
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.10 | 0.10 | 0.85
| 器材室地面铺砖及窗帘改造-土建 |  |  |  | 11407.28
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 |  |  |  | 11093.15
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  |  | 5058.24
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 29.35 | 29.35 | 4555.92
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 17.22 | 17.22 | 2673.01
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第3页 共4页 | 第3页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 0.34 | 0.34 | 52.78
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 10.25 | 10.25 | 1591.08
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 0.64 | 0.64 | 99.35
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 0.90 | 0.90 | 139.70
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (15124.47+398.25) | 1.85 | 1.85 | 287.17
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (49565.78+467.98) | 0.43 | 0.43 | 215.15
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (55310.34+4027.72+0+2658.21+5058.24) | 9.00 | 9.00 | 6034.91
二 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法 |  |  |  | 314.13
1 | 规费 | 1+2+3 |  |  | 314.13
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 29.35 | 29.35 | 299.30
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 17.22 | 17.22 | 175.60
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 0.34 | 0.34 | 3.47
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 10.25 | 10.25 | 104.52
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 0.64 | 0.64 | 6.53
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (1019.75+0) | 0.90 | 0.90 | 9.18
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (1263.29+26.4+0) | 1.02 | 1.02 | 13.15
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (1263.29+26.4+0) | 0.13 | 0.13 | 1.68
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 3.00 | 3.00 | 48.11
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.09 | 0.09 | 1.44
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第4页 共4页 | 第4页 共4页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.06 | 0.06 | 0.96
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 | 0.10 | 0.10 | 1.60
| 合 计 |  |  |  | 18863.77
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 主要材料及价格表(打勾部分)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 | 012102001 | 等边角钢(综合) | t | 0.032 | 0.032 | 4128
2 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 3.173 | 3.173 | 436.28
3 | 040102004 | 普通硅酸盐水泥 42.5MPa | kg | 0.3 | 0.300 | 0.42
4 | 040103001 | 白水泥(综合) | t | 0.036 | 0.036 | 641.59
5 | 040301001 | 砂(综合) |  | 8.842 | 8.842 | 183.5
6 | 050501004 | 埃特板 9mm | ㎡ | 17.05 | 17.050 | 22.12
7 | 070501007 | 哑光地砖 800×800 | ㎡ | 370.022 | 370.022 | 76
8 | 110902001 | 100系列铝合金推拉门不带亮(成品)＞2㎡ | ㎡ | 96.807 | 96.807 | 358
9 | 130301001 | 乳胶漆 | kg | 192.317 | 192.317 | 14.16
10 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg | 111.35 | 111.350 | 0.88
11 | 341101001 | 水 |  | 11.703 | 11.703 | 3.34
12 | B-Z.1 | 水性弹性外墙涂料 主材费 | 元 | 80.79 | 80.790 | 29.4
13 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 1.175 | 1.175 | 9.59
14 | 341103001 | 电 | kW.h | 115.649 | 115.649 | 0.59

## 税前项目工程量清单综合单价分析表
税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表 | 税前工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育部个别场馆内部环境局部改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价 | 综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
学生体质测试中心改造-土建
1 | 011407001001 | 外墙面喷（刷）涂料 | ㎡ | 80.79 | 29.4 |  | 29.4
1、水性弹性外墙涂料
2、一底二涂，平涂（含基层处理、抗碱底漆、面漆等施工工序）
| B- | 水性弹性外墙涂料 | ㎡ | 80.79 | 29.4 |  | 29.4
器材室地面铺砖及窗帘改造-土建
2 | 010103002002 | 消纳费 |  | 4.43 | 15 |  | 15
| B- | 消纳费 |  | 4.43 | 15 |  | 15
3 | 010810001001 | 卷帘 | ㎡ | 67.49 | 24 |  | 24
1、颜色由使用部门确定
2、吸盘伸缩调节，涤纶材质
3、拉珠升降式
| B- | 卷帘 | ㎡ | 67.49 | 24 |  | 24
4 | 01B001 | 建筑普工费 | 工日 | 4 | 243 | 243
1、体育器械搬运，运距200米以内，4工日
| 000301001P | 普工 | 工日 | 4 | 243 | 243
#### 总合计 ####