## 封-2招标控制价
广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程
招 标 控 制 价
广西中医药大学
招 标 人:
(单位盖章)
广西信永工程咨询有限责任公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2024年7月30日
封-1

## 扉-2招标控制价
广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): |  | 511528.08元
|  | (大写): |  | 伍拾壹万壹仟伍佰贰拾捌元零捌分
|  |  | 广西中医药大学 |  |  | 广西信永工程咨询有限责任公司
招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编制人: |  |  |  |  | 复核人:
|  |  | (造价人员签字) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 2024年7月30日 |  | 复核时间: | 2024年7月30日
扉-2

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | 第1页 共1页
1、工程概况：本项目为广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程
2、本项目编制范围包括：送审预算书、设计图纸等内容。
3、编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（修订本）；2014年《广西壮族自治区市政工程
消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
（2）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；
（3）《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》（桂建管[2008]37号）；
（4）《关于广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；
（5）《关于自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
（6）《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险实施细则》的通知（桂建发[2023]2号）.
4、本工程按2024年《南宁建设工程造价信息》第6期下半月南宁市信息价（除税价格）计算，南宁信息价没有的则参考同期南宁周边市县信息价或根据市场询价。
5、本预算计价软件为博奥V17(19.0.0.1)版本,采用一般计税法。
6、安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费为计算基数乘以0.2%计入暂估价；工程结算时由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工
程造价，本控制价暂估价为915.25元。其中安全责任保险费暂估价为915.25元。
表-01

## 表-04单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 | 449301.58
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 8323.97
2.1 | 其中:安全文明施工费 | 5175.78
3 | 其他项目清单计价合计 | 915.25
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费 | 10751.02
6 | 增值税 | 42236.26
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6 | 511528.08
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | 分部分项工程 |  |  |  | 448043.07
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  | 448043.07
1 | 030404017001 | 配电箱AL01 1.型号、规格：按系统图定做； 2.具体元器件型号规格详见设计图纸,冷 轧钢板表面喷塑; 3.安装方式：底边距地1.6米明装 | 台 | 1 | 2597.25 | 2597.25
2 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZC-YJV-4* 25+1*16m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银 杉”、“阳工” | m | 34.03 | 117.57 | 4000.91
3 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-3* 4m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银 杉”、“阳工” | m | 1819.40 | 21.18 | 38534.89
4 | 030411004001 | 管内穿线 塑料护套线 ZR-RVV-3*2.5m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银 杉”、“阳工” | m | 360.00 | 7.47 | 2689.2
5 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PVC25 敷设方式：沿墙、地面敷设 | m | 1783.40 | 12.97 | 23130.7
6 | 030411003001 | 防火镀锌桥架100*100*1.0 含盖板、弯头、三通等连接件 | m | 35.00 | 53.59 | 1875.65
7 | 030412008001 | 25米灯杆 1、尺寸：总高25米；灯杆上口径230下 口径520mm； 2、材质：灯体采用Q235钢材制品；紧固 件均采用不锈钢螺丝外露； 3、工艺：灯杆整体卷板成型后焊接在抛 光打磨喷户外氟碳漆； 4、颜色:白色 5、含检修爬梯、避雷针防雷系统、灯具 支架灯盘及灯杆安装等 | 套 | 4 | 35455.41 | 141821.64
8 | 030412002001 | LED灯具 1、灯具为LED，整灯额定功率400W±5， 频率50/60Hz，电压220V-240V，系统功 率:140lm/W，光通量:49000lm。 2、功率因素≧0.95，防触电保护类型应 为Ⅰ类，灯具配光曲线(透镜)不低于4种 配光。 3、防尘、防固体异物和防水等级≥IP66 ；IK防护等级IK08，浪涌保护:10KV。 4、工作环境温度-20℃~40℃。 5、品牌：参考或相当于飞利浦、海洋王 、哈勃、七大洲、华夏北斗星 | 套 | 48 | 4035.4 | 193699.2
9 | 桂030413011001 | C20现浇基础 1.混凝土种类:C20混凝土 2.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 | 座 | 4 | 9337.52 | 37350.08
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.其他详见设计图纸 4.含模版制作安装
10 | 桂030413013001 | 土方开挖（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 103.62 | 3.25 | 336.77
11 | 桂030413013002 | 土方开挖（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 35.75 | 3.54 | 126.56
12 | 桂030413014001 | 土方回填 填方材料品种:原土回填 |  | 103.62 | 3.61 | 374.07
13 | 040103002001 | 余方弃置 运距1KM |  | 35.75 | 8.09 | 289.22
14 | 040103002002 | 弃置费 结算按实际计算 |  | 35.75 | 15 | 536.25
15 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 增运暂按8KM,结算按实际计算 | ·km | 286.00 | 2.38 | 680.68
|  | 小 计 |  |  |  | 448043.07
|  | ∑人工费 |  |  |  | 33940.71
|  | ∑材料费 |  |  |  | 389160.1
|  | ∑机械费 |  |  |  | 7942.72
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11570.18
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5429.36
|  | 单价措施项目 |  |  |  | 1258.51
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1 |  | 1258.51
16 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆-挖掘机 | 台·次 | 1 | 1258.51 | 1258.51
|  | 小 计 |  |  |  | 1258.51
|  | ∑人工费 |  |  |  | 81.51
|  | ∑材料费 |  |  |  | 146.89
|  | ∑机械费 |  |  |  | 739.54
|  | ∑管理费 |  |  |  | 202.31
|  | ∑利 润 |  |  |  | 88.26
|  | 合 计 |  |  |  | 449301.58
|  | ∑人工费 |  |  |  | 34022.22
|  | ∑材料费 |  |  |  | 389306.99
|  | ∑机械费 |  |  |  | 8682.26
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
|  | ∑管理费 |  |  |  | 11772.49
|  | ∑利 润 |  |  |  | 5517.62
表-08

## 表-09工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱AL01 1.型号、规格：按系统图定做； 2.具体元器件型号规格详见设计图纸,冷轧钢板表面 喷塑; 3.安装方式：底边距地1.6米明装 | 台 | 1 | 2597.25 | 153.39 | 2349.58 | 22.13 | 49.16 | 22.99
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 | 2597.25 | 153.39 | 2349.58 | 22.13 | 49.16 | 22.99
2 | 030408001001 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZC-YJV-4*25+1*16m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银杉”、“阳工 ” | m | 34.03 | 117.57 | 5.02 | 110.01 | 0.34 | 1.5 | 0.7
| B4-0994换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)35 | 100m | 0.3403 | 11757.89 | 502.4 | 11001.51 | 33.62 | 150.14 | 70.22
3 | 030408001002 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 ZR-YJV-3*4m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银杉”、“阳工 ” | m | 1819.40 | 21.18 | 2.97 | 16.78 | 0.15 | 0.87 | 0.41
| B4-0992换 | 铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面m㎡以下)10 | 100m | 18.1940 | 2117.91 | 296.78 | 1677.81 | 15.1 | 87.36 | 40.86
4 | 030411004001 | 管内穿线 塑料护套线 ZR-RVV-3*2.5m㎡ 1.产品具有3C认证，ISO9000认证 2.品牌：参考或相当于“纵览”、“银杉”、“阳工 ” | m | 360.00 | 7.47 | 0.82 | 6.27 | 0.03 | 0.24 | 0.11
| B4-1602换 | 管内穿线 塑料护套线 四芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 3.6000 | 746.7 | 82.03 | 627.14 | 2.7 | 23.73 | 11.1
5 | 030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PVC25 敷设方式：沿墙、地面敷设 | m | 1783.40 | 12.97 | 6.29 | 3.96 | 0.09 | 1.79 | 0.84
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| B4-1532换 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 25 | 100m | 17.8340 | 1295.71 | 628.67 | 395.49 | 9.29 | 178.69 | 83.57
6 | 030411003001 | 防火镀锌桥架100*100*1.0 含盖板、弯头、三通等连接件 | m | 35.00 | 53.59 | 12.74 | 34.89 | 0.51 | 3.71 | 1.74
| B4-0904换 | 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高mm以下) 200 | 10m | 3.500 | 535.82 | 127.37 | 348.95 | 5.06 | 37.09 | 17.35
7 | 030412008001 | 25米灯杆 1、尺寸：总高25米；灯杆上口径230下口径520mm； 2、材质：灯体采用Q235钢材制品；紧固件均采用不 锈钢螺丝外露； 3、工艺：灯杆整体卷板成型后焊接在抛光打磨喷户 外氟碳漆； 4、颜色:白色 5、含检修爬梯、避雷针防雷系统、灯具支架灯盘及 灯杆安装等 | 套 | 4 | 35455.41 | 2538.91 | 30251.97 | 1148.59 | 1032.87 | 483.07
| B4-1935换 | 中杆灯安装 中杆投光灯安装 12火 | 10套 | 0.4 | 315220.01 | 6893.74 | 302481.87 | 2133.36 | 2528.49 | 1182.55
| B4-1961换 | 高杆灯盘安装 灯盘固定式 12火 | 套 | 4 | 3933.4 | 1849.54 | 3.78 | 935.25 | 780.02 | 364.81
8 | 030412002001 | LED灯具 1、灯具为LED，整灯额定功率400W±5，频率50/60H z，电压220V-240V，系统功率:140lm/W，光通量:4 9000lm。 2、功率因素≧0.95，防触电保护类型应为Ⅰ类，灯 具配光曲线(透镜)不低于4种配光。 3、防尘、防固体异物和防水等级≥IP66；IK防护等 级IK08，浪涌保护:10KV。 4、工作环境温度-20℃~40℃。 5、品牌：参考或相当于飞利浦、海洋王、哈勃、七 大洲、华夏北斗星 | 套 | 48 | 4035.4 |  | 4035.4
| B- | LED灯具 | 套 | 48 | 4035.4 |  | 4035.4
9 | 桂030413011001 | C20现浇基础 1.混凝土种类:C20混凝土 | 座 | 4 | 9337.52 | 1499.73 | 6683.84 | 380.85 | 526.73 | 246.37
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
2.钢筋种类、规格:三级螺纹钢筋 3.其他详见设计图纸 4.含模版制作安装
| B4-2063换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 C20混凝土基础{换:碎石 GD40 细砂水泥 32.5 C20} |  | 35.75 | 585.2 | 103 | 385.94 | 38.21 | 39.55 | 18.5
| B4-2065换 | 路灯基础、接线井 现浇基础 钢筋制作安装 10以上 | t | 3.200 | 5134.11 | 723.96 | 4043.12 | 49.19 | 216.56 | 101.28
10 | 桂030413013001 | 土方开挖（不装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 103.62 | 3.25 | 0.41 |  | 2.52 | 0.2 | 0.12
| C1-0013 | 挖掘机挖土方（斗容量1.25）不装车 三类土 | 1000 | 0.10362 | 3254.3 | 411.84 |  | 2523.4 | 201.65 | 117.41
11 | 桂030413013002 | 土方开挖（装车） 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 |  | 35.75 | 3.54 | 0.41 |  | 2.78 | 0.22 | 0.13
| C1-0017 | 挖掘机挖土方（斗容量1.25）装车 三类土 | 1000 | 0.03575 | 3538.31 | 411.84 |  | 2779.56 | 219.25 | 127.66
12 | 桂030413014001 | 土方回填 填方材料品种:原土回填 |  | 103.62 | 3.61 | 0.41 | 0.05 | 2.8 | 0.22 | 0.13
| C1-0093 | 填土碾压 | 1000 | 0.10362 | 3609.81 | 411.84 | 50.1 | 2798.86 | 220.58 | 128.43
13 | 040103002001 | 余方弃置 运距1KM |  | 35.75 | 8.09 |  | 0.04 | 5.7 | 1.6 | 0.75
| C1-0124换 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.03575 | 8080.11 |  | 42.5 | 5695.99 | 1595.45 | 746.17
14 | 040103002002 | 弃置费 结算按实际计算 |  | 35.75 | 15 |  | 15
| B- | 弃置费 |  | 35.75 | 15 |  | 15
15 | 桂040103003001 | 土石方运输每增1km 增运暂按8KM,结算按实际计算 | ·km | 286.00 | 2.38 |  | 0.04 | 1.66 | 0.46 | 0.22
表－09
工程量清单综合单价分析表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目 特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 综合单价
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中： 暂估价
| C1-0127换 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.28600 | 2381.16 |  | 42.5 | 1657.33 | 464.22 | 217.11
单价措施项目
| 041106 | 大型机械、设备进出场及安拆、使用 |  | 1
16 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆-挖掘机 | 台·次 | 1 | 1258.51 | 81.51 | 146.89 | 739.54 | 202.31 | 88.26
| C1-0442 | 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1以外 | 台次 | 1 | 1258.51 | 81.51 | 146.89 | 739.54 | 202.31 | 88.26
表－09

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 8323.97
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33940.71+7942.72+81.51+739.54) | 12.12 | 5175.78
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33940.71+7942.72+81.51+739.54) | 0.51 | 217.79
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (33940.71+7942.72+81.51+739.54) | 4.09 | 1746.61
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 1183.79
|  | 合 计 |  |  | 8323.97
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处 或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 | 915.25
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 915.25 | 分部分项工程费及措施项目费
| 合 计 | 915.25
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-15规费、增值税计价表
规费、增值税计价表
工程名称;广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法 |  |  | 52987.28
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 10751.02
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 29.35 | 9985.52
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 17.22 | 5858.63
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 0.34 | 115.68
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 10.25 | 3487.28
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 0.64 | 217.74
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 0.9 | 306.2
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 1.85 | 629.41
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (33940.71+81.51) | 0.40 | 136.09
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (449301.58+8323.97+915.25+0+10751.02) | 9.00 | 42236.26
| 合 计 |  |  | 52987.28
表-15

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西中医药大学仙葫校区体育场灯光工程 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 安装人工 | 元 | 26023.997 |  | 1.3
2 | 市政人工 | 元 | 126.982 |  | 1.43
3 | 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PVC25 | m | 1961.74 |  | 1.87
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22