附件1

采购项目需求表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。

- 报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 品牌型号要求 |  | 技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
|  | 多功能中医技能训练 全身模拟人 | 经荣医疗TCM-ZYJNOSMX，上医宝松堂ZJ50，迅康XKZJ-06 |  | 1、模型为高仿真成人全身模型，以真人为模板采用高仿真的技术，优质高分子材料，模具浇注成型； 2、全身仿真皮肤触之柔软、手感逼真； 3、全身高仿真骨骼，设有人体206块骨。骨骼的体表标志清楚、准确、方便取穴； 4、可进行多种针刺方法的训练，针刺时手感逼真； 5、设有针灸学规定的人体各十二经309个及督脉任脉53穴位，常用经外奇穴38个。设有针刺点位670余个； 6、穴位自动显像：采用先进的穴位隐性标记方法，可在训练和考核中根据教学需要有选择性的采用特殊光源照射，穴位自动显像，可对穴位进行定位监测判定针刺效果； 7、可进行全身各种穴位及针刺的示教、训练及考核； 8、可进行全身各种穴位艾灸：艾柱灸包括直接灸、间接灸（隔姜灸、隔盐灸、隔蒜灸）及艾条灸的训练及考核； 9、可涂抹刮痧油用刮痧板按经络循行方向进行中医刮痧技能训练和考核； 10、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作，拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中，不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附； 11、可进行中医各种推拿技能训练的实际操作和考核如：推法、拿法、运法、柔法、按法、摩法等。 12、模型身高：约170cm、重量：约20kg； 13、配套针灸针1寸、1.5寸、3寸各一盒，刮痧板1个，艾绒1包（500g），艾条1盒（5年陈艾），精油1瓶，紫外线灯2个，7号电池3个，温灸器1个，真空抽气罐1套，病号服1套。 14、附带有配套实验室远程管理设备，可实现教师实时查看学生实验状况，并且做出远程指导: (1)远程交互：可通过实验室管理平台进行呼叫，实时图像数据传输，实时通话，实时连通平台并实时音视频传输，以便于教师和学生能够实现远程沟通，实时指导实验； (2)日志功能：实验室远程管理平台能自动校准运行状态、记录开/关机时间、视频时间及内容、录音起始时间及内容等操作，进行准确的日志记录； (3) 无线传输及卫星定位功能：实验室远程管理平台配套内置无线传输模块，可通过无线通信方式以文件或者流的形式传输数据，同时内置北斗/GPS模块，在实验室没有网络的情况下，可通过接收卫星数据并提供定位信息，具有北斗+GPS双模定位功能； (4)针对配套实验室远程管理设备，响应文件需提供国家权威机构出具的具有CNAS和CMA认证的检测报告复印件作为以上事实依据，如发现虚假响应则取消中标资格。 | 台 | 1 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 3 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按24小时内到达现场进行处理，到达现场后24小时内排除故障，恢复正常使用。 5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 7 日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西中医药大学。 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  | 1、签订合同后，待货物安装调试完毕并验收合格后，甲方在收到乙方开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料（国产设备必须为增值税专用发票）之日起10个工作日内付清乙方100%合同款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。 2.本项目收取履约保证金：☑无 □有，人民币 元。 3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | - 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。 - 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。 - 报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用 |  |  |  |
| - ▲三、其他需求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 无。 |  |  |  |