**附件1**

**采购需求表**

**说明：本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、技术要求** | | | | | | | | |
| **序号** | **采购内容** | **品牌型号、生产厂家** | **技术参数** | | **计量**  **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **小计**  **（元）** |
|  | 电热水器 | A.O.史密斯、海尔、美的等或其他同等以上品牌型号 | 1.一键预约，操控方式：触控式；  **▲**2.能效等级：一级；  **▲**3.容量：≧80L；  4.热水输出率≧80%；  **▲**5.类型：储水式电热水器；  6.常规功能：镁棒免更换，内胆免清洗；  7.外观设计：圆筒式；  **▲**8.CCC强制性认证；  **▲**9.电压：220V/50Hz；  10.内胆材质：锆金、金刚；  **▲**11.防水等级：IPX4；  **▲**12.加热方式：双管加热；  **▲**13.加热功率≦3300W；  **▲**14.产品尺寸≤长850mm\*宽470mm\*高550mm；  **▲**15.支持恒温出水；  **▲**16.具备防漏电、防干烧、超温保护等多重安全；  **▲**17.配备水压保护、超温保护、漏电保护功能；  **▲**18.采用两种或两种以上的漏电保护装置，设置漏电保护开关、还设置防电墙技术。 | | 台 | 21 |  |  |
|  | 漏电保护器 |  | 16A,2P | | 个 | 21 |  |  |
|  | 铜体混合阀 |  | 材质：黄铜体  工作压力：0.05-1.0MPa  耐久性：爆破压力1.5MPa  接口直径：15㎜适配国内标准4分管 | | 个 | 21 |  |  |
| **合计金额：（大写）人民币 元整** | | | | | | **（小写）¥** | | |
| **▲二、商务要求** | | | | | | | | |
| **质保期** | | | | **1.质保期 2 年。**  2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 | | | | |
| **产品及售后服务要求** | | | | 1.成交人交付的所有**设备**必须是签订合同之日近 **1 年**内生产的产品。  2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。**（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）**  3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。  4.故障响应时间：成交人在接到采购人通知后在2小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。  5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。 | | | | |
| **交付时间、交付地点** | | | | 1.交付时间：自签订合同之日起3日内全部交付完成并验收合格。  2.交付地点：广西中医药大学明秀校区。 | | | | |
| **付款条件** | | | | 1.一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭成交人开具的全额发票向成交人支付全部合同价款。若成交人未按时开具发票，采购人有权延迟付款（无息）。采购人按约定将货款付至合同约定的银行账户（该账户的真实性及合法性由成交人负责）；如因成交人提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为采购人违约；成交人变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知采购人，否则应承担采购人无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。  2.本项目收取履约保证金：☑无 | | | | |
| **报价要求** | | | | 1. **所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；报价合计金额高于预算金额的报价无效。** 2. **报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。** 3. **报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用** | | | | |
| **▲三、其他需求** | | | | | | | | |
| **其它要求** | | | | 1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。  2.成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：  **▲**（1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。（签订合同后提供）  3.本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。 | | | | |