附件3

报价明细表

说明：1.本需求中的相关参数有不明确或有误的，报价人请以详细、正确的参数另做附件。
报价人必须自行为其报价产品或服务侵犯其他供应商担相应法律责任。

3.本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。
	▲一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号、生产厂家
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）

	
	可见分光光度计
	上海元析、坤灵智造（上海）、北京浩天晖或其他同等以上品牌型号
	仪器主要技术参数：

1、波长范围：325-1000nm

▲2、光谱带宽：4nm

▲3、波长准确度：±2nm

4、波长重复性：≤0.5nm

5、波长设置方式：手动

6、波长分辨率：0.1nm 

7、光度准确度：±0.5%T 

8、光度重复性：≤0.2%T

9、杂散光：≤0.2%T

10、稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后）

11、光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C

12、显示系统：LED数字显示器

13、光源：进口长寿命钨灯
	台
	7
	
	

	
	电子天平
	艾安得、赛多利斯、力辰或其他同等以上品牌型号
	1.技术指标 

1.1量程：220g；

1.2可读性：0.1mg；

1.3典型重复性：≤±0.08mg；

1.4线性：≤±0.06mg；

1.5稳定时间：≤1.5S；

1.6灵敏度漂移（+10°C ~+30°C）：≤±1.5ppm/K；

2.功能指标

▲2.1 LED触摸屏，操作容易，读数方便；

2.2 isoCAL温度和时间触发的全自动内部校准和调整功能，确保获得准确的称量结果；

2.3自动检测并通知校准结果是否超出正常范围，确保操作符合(SOP)要求；

▲2.4超级单体传感器，确保快速准确的称重；

2.5配备自测试“@start”功能，保证可靠性；

2.6采用了耐磨的聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)外壳，化学耐受性强；

2.7采用特殊涂层的玻璃，最大限度地减小样品带静电引起的称量误差；

▲2.8自动检测并图形显示打印机、PC等外设是否连接正常；

2.9 PC 直连功能，轻松连接到PC，以便将称量数据直接传输到电子表格或者文本如Microsoft® Excel 或Word 等格式的文档中；

▲2.10只需点击屏幕图标，一键选择防震等级，轻松适应环境条件；

2.11内置 12 种应用程序：称量 | 填料、计数、称量百分比、混合 | 净重总重、组分 | 总重、动物称量、计算 | 自由因子、密度测定、统计、峰值保持、检重、质量单位转换等；

2.12可完全拆卸的防风罩便于清洁；

▲2.13 USB Type-C及RS232接口，可连接打印机、PC、第二显示器、扫描枪等外设；

2.14密码保护，防止意外更改天平设置；

2.15 ID设置，可以为设备、样品和批次分配ID号；

2.16称量室高度240mm，便于较大容器及样品的称量；

2.17下部吊钩称量；

3.配置清单：主机1台、防风罩1个、防尘罩1个、秤盘1个、电源适配器1个、操作说明书1份。
	台
	1
	
	

	
	伸长法杨氏模量测量实验仪
	杭州大华、复旦或其他同等以上品牌型号
	实现的功能或者目标：

本实验采用伸长法测量杨氏模量

满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、钢丝：长约90cm，直径0.2mm；

2、钢丝：长约90cm，直径0.3mm；

3、立柱：双柱高约100cm；

4、50g砝码20个；

5、杨氏模量测量相对误差：＜5％；

6、观测系统采用显微镜；

7、读数显微镜：物镜放大率：1倍；分度值：0.01mm，测量范围： 0～8mm。

实验项目

1．测量钢丝和黄铜丝材料的杨氏模量。

2．学习基本长度测量方法，掌握米尺、外径千分尺、读数显微镜的使用方法。

3．学习用逐差法或作图法处理数据。
	台
	2
	
	

	
	任意函数信号发生器
	普源、优利德、鼎阳或其他同等以上品牌型号
	最高输出频率：10MHz;通道数：2CH；垂直分辨率16bits;采样率125Msa/s
	台
	1
	
	

	
	摇床
	其林贝尔仪器、上海沪析、常州国华或其他同等以上品牌型号
	1.电源：220V

2.功率：35W

3.频率：40～240转/分

4.旋幅：回转半径15mm

5.速度：无极调速，表头显示

6.托盘：320×265mm

7.外观尺寸：370×335×145mm
	台
	1
	
	

	
	立式消毒柜
	康宝、方太、老板或其他同等以上品牌型号
	参数：

▲1.消毒星级为二星级或更高。

▲2.灭菌效果：杀灭所有微生物和细菌芽孢。

3.容量：≥110L (上下双层设计)

4.消毒方式： PTC 热风循环烘干，全腔100°热风循环，0死角消毒

5.内胆材质：全不锈钢

6.全304板架

7.双模消毒：支持上下层独立消毒，节能高效。
	台
	1
	
	

	
	不锈钢治疗车（两层）
	航宇医疗、安信、九州华亿或其他同等以上品牌型号
	1、材质：304不锈钢

2、尺寸1000mm*600mm*950mm
	台
	2
	
	

	
	全自动滚筒洗烘套装
	海尔、美的、卡萨帝或其他同等以上品牌型号
	洗衣机：

1.驱动方式 直驱变频电机。2.洗涤容量 10kg 。3.产品能效 1级。4、洗衣时间可调。5、洗衣温度、转数可调。6、中途可添衣。7、桶自洁。8、洗衣液智能投放。9、额定电压：220V-/50Hz。进水水压：(0.08-1.0)MPa，洗 涤 容 量：10 kg，脱水容 量：10 kg，甩干转速：1400转/分，洗 淥 噪 咅：52dB（A计权），脱 水 噪 音：69dB（A计权），能效等级：1级。

烘干机

额定电压 ：220V-/50Hz ，额定热泵烘干功率： 600W ，额定容量10 kg ，双擎热泵，净 重：小于50kg ，防 水 等 级  IPX4，制 冷 剤：R134a ，灌注量  210g。

套装附件：

1、热泵烘干机叠放支架 

2、洗烘套装防尘罩
	台
	1
	
	

	
	烘干机
	小天鹅、海尔、美的或其他同等以上品牌型号
	1、烘干公斤数：12公斤 。  2、烘干类型：热泵式（节能、低温、护衣）。   3、能效等级：中国1级能效 。 4、额定功率：约1050W。  5、电源规格：220V~50HZ  。 6、外观尺寸（高*宽*深）：   850mm*600mm*660mm（标准嵌入式尺寸）。7、净重/毛重：65kg/72kg。    8、开门方式：前置左开（可支持门板改向）。9、电机类型：BLDC变频电机 。      10、工作噪音：≤65dB(A)(在标准棉麻程序下，符合高品质静音标准）。   11、内筒材质：不锈钢内筒，激光无缝焊接工艺，防勾丝。     12、烘干程序：16种专业烘干程序：棉麻、化纤、衬衫、牛仔、羽绒服、羊毛、除菌、婴儿服、运动服、混合、快烘、定时烘、蒸汽护理、除螨、冷风、筒自洁。                13操控方式：全触控液晶显示屏。支持程序选择、时间/湿度调节、功能设定等。
	台
	1
	
	

	
	交换机
	华三、华为、锐捷或其他同等以上品牌型号
	1.端口参数：24个10/100/1000Base-T以太网端口和4个1000Base-X SFP光口，此外还有1个Console口。

2..性能参数:交换容量为396Gbps/3.96Tbps，包转发率126Mpps，MAC地址表为16K。

3.电源参数:电源电压为180-264V，47-53Hz，功耗静态为14W，满负荷时为21W。

4.环境参数:运行环境温度为-5℃~45℃，运行环境湿度为5%~90%

5.功能特性:支持堆叠，最大堆叠台数9台；支持多种VLAN功能，如基于端口的VLAN、QinQ等；支持GE端口聚合、静态聚合、动态聚合、跨设备聚合；支持ARP Detection功能、ARP限速等；支持802.1p优先级标记、包过滤功能、SP/WRR/SP+WRR队列调度等QoS/ACL功能；支持DHCP Client、DHCP Snooping等DHCP相关功能

6.需提供不少于1根品牌Console线。

7.提供大于等于3年原厂厂家质保、上门服务。

8.每台交换机需适配不低于一个千兆光模块
	台
	6
	
	

	
	硬盘
	海力士、三星、西部数据或其他同等以上品牌型号
	1.NVMe 2230 M.2

2.容量：≥ 480G
	个
	4
	
	

	
	万兆光模块
	华三、华为、锐捷或其他同等以上品牌型号
	万兆单模10KM，SFP-10G-LR-C，适配并兼容现有设备
	个
	4
	
	

	
	碎冰制冰机
	或其他同等以上品牌型号
	单次出冰量 0.83kg

保修期 12个月

进水方式 接入自来水

出冰形状 雪花冰 颗粒冰

结构工艺 一体式

冷却方式 风冷 

功率 185W
	台
	1
	
	

	合计金额：（大写）人民币      元整
	（小写）¥     

	▲二、商务要求

	质保期
	1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近  1  年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按4小时内到达现场进行处理，到达现场后4小时内排除故障，恢复正常使用。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起  15  日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。

	付款条件
	1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。

3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	报价要求
	所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效。
报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护、软件升级等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用

	▲三、其他需求

	其它要求
	1.对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。

2、成交供应商在收到成交结果通知之日起5个工作日内必须向采购人提供询价货物的以下纸质资料：

▲（1）提供厂家针对该项目的授权书，并加盖厂家公章。

3、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。


注：①所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；高于预算金额的报价无效；
②本表“品牌型号、生产厂家”必须填写唯一的品牌、型号，采购需求的“品牌型号要求”中如有列明特定品牌型号，则必须按指定品牌型号报价，否则报价无效；如未列明，则报价人可自由选择合适品牌进行报价。

③技术要求必须逐条完全响应。

④商务要求应逐条完全响应，如有缺项漏项或未列明响应内容的，视为认可采购人要求，报价有效但需按采购人要求执行商务条款。

我公司承诺：我公司已阅知此项目的所有采购需求，对此项目的技术、商务及其他要求完全响应，并已按要求给出完整、合理、最优的报价。
报价人：                           （公章）

法定代表人或委托代理人：           （签字或签章）

开户银行名称：
                  

开户银行账号：
                  

公司地址：
                        

联系方式：                         （联系人、联系电话）

报价日期：     年    月    日

