附件1

采购需求表
说明：本章中带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	品牌型号要求
	技术参数
	计量
单位
	数量

	
	消防报警主机
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、▲4G消防报警主机，传输距离≧150米；

▲网络模式：支持4G；

报警方式：声光报警，声音报警，手机推送，联动主机；
防区类型：256无线+6有线；
防区命名：可编程详细地址。
	台
	1

	
	烟温探测器
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、使用环境温度：-10～+50℃；
2、▲烟雾温度一体探测；

3、▲报警指示等：红色LED;

4、报警声压：≧85DB/M；

5、▲检测面积:≧30平方米。
	个
	4

	
	声光报警器
	海湾、中天、利达或其他同等以上品牌型号
	1、工作温度：-10～+50℃；
2、报警音量：>90dB；
	个
	2

	
	灭火器箱
	浙安、群安或其他同等以上品牌型号
	▲外观：圆弧形；材质：镀锌板高温烤漆；4KG/5KG灭火器通用灭火器箱。
	个
	2

	
	手提式气体灭火器
	浙安、群安或其他同等以上品牌型号
	▲4kg手提式七氟丙烷[含药剂]
	个
	4

	
	网络半球摄像机
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	1、▲400万像素，POE，最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；

支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30m；符合IP66，IK10，可靠性高。
	台
	6

	
	8路硬盘录像机
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	▲性能强劲，最大256Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接32路4MP或16路6/8MP；

存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长；

超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配；

平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；

1.5U 标准机箱，支持机架安装；

4盘位，最大支持10TB硬盘

支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；

▲支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）

支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC

2个千兆网口

16进4出报警口

2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	台
	1

	
	监控硬盘
	大华、海康威视、科达或其他同等以上品牌型号
	▲8T 3.5英寸机械硬盘，SATA 6Gb/s ，5640转，256MB缓存。
	块
	2

	
	16口POE交换机
	华为、海康威视、华三或其他同等以上品牌型号
	▲网管型交换机，16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率250W。

交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，金属外壳，6kV防雷，桌面式交换机，带挂耳可上机架。支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。
	台
	1

	
	人脸+指纹识别一体机
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	采用4.5英寸LCD液晶触摸屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率480*854；

设备支持1500人脸，3000指纹，3000张卡，15万次事件记录，适合中小型客户群体管理；

联网方式：TCP/IP有线联网

外接安全模块：支持通过经销私有RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；

外接读卡器：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；

读卡器模式：支持通过经销私有RS485或韦根（W26/W34/W27/W35）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；

门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；

多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；

采用200万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光、强光环境下识别；

设备支持人脸，指纹、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、手机APP远程开锁；
	台
	1

	
	出门按钮
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	1、结构：塑料面板；

2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；

3、输出：常开；

4、类型：适合埋入式电器盒使用；

5、尺寸：86*86mm；

6、重量：0.07kg；
	个
	1

	
	两门控制器
	达实、海康威视、大华或其他同等以上品牌型号
	▲32位高速处理器，性能强劲、速度快支持TCP/IP有线网络双通信接口，通讯数据采用特殊加密处理，更安全，无泄密之忧；

可存储1万笔合法卡，5万笔刷卡记录；

支持反潜回功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能；

支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警；

韦根格式支持W26、W34等多种格式，能无缝兼容第三方韦根接口读卡器；
支持普通卡/残疾人卡/黑名单/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型；
支持NTP校时、手动校时、自动校时功能；

支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能；

具有看门狗设计、防拆设计

主机断电后数据可以永久保存
	台
	1

	
	六类非屏蔽网线
	D-Link、TCL、康普或其他同等以上品牌型号
	六类非屏蔽

	m
	710

	
	18U网络机柜
	金盾、图腾鑫田或其他同等以上品牌型号
	600*600
	台
	1

	
	安全防范全系统调试
	定制
	安全防范全系统调试
	系统
	1

	
	自动感应门
	定制
	▲自动感应平移门；
▲安装方式：吊装；
▲自动门机组：承重≧160KG,直流无刷电机，轨道长度≧3040mm，可对接门禁，含感应器、支持无线控制，不锈钢外壳，连续运行寿命≧100万次；
开启速度：100-500mm/s可调，关闭速度：100-400mm/s可调，开放时间：0-60s可调。
▲12厘钢化玻璃门，尺寸≧1520mm*2000m；
含自动感应装置、玻璃门等整套门定做制作、安装、运输及五金配件等。
	樘
	1

	▲二、商务要求

	质保期
	1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行）
2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。

	产品及售后服务要求
	1.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日近  1  年内生产的产品。

2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递）
3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。

4.故障响应时间：乙方在接到甲方通知后在按 2 小时内到达现场进行处理，到达现场后 4 小时内排除故障，恢复正常使用。

5.成交人须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交人需自行清理至校外。

	交付时间、交付地点
	1.交付时间：自签订合同之日起15日内全部交付完成并验收合格。
2.交付地点：广西中医药大学。

	付款条件
	1、一次性支付：本合同项下的全部货物经最终验收合格后 15 个工作日内，采购人凭乙方开具的全额发票向乙方支付全部合同价款。若乙方未按时开具发票，甲方有权延迟付款（无息）。甲方按约将货款付至合同约定的银行账户(该账户的真实性及合法性由乙方负责)；如因乙方提供的账户信息错误导致无法付款、迟延付款等情形的不视为甲方违约；乙方变更收款银行账户的，应在变更之前书面通知甲方，否则应承担甲方无法付款、迟延付款或付款错误等全部责任。
2.本项目收取履约保证金：☑无    □有，人民币        元。

3.项目收取履约保证金的，成交人须在合同签订前向采购人账户转付成交金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后（或服务期满后）无息退付。

	报价要求
	所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；报价合计金额高于预算金额的报价无效。
报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。
报价包括项目采购标的及实施所需的材料费、设备费、人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、质保期内维护费（含维修、养护等）、必要的保险或检测费用等其他一切费用

	▲三、其他需求

	其它要求
	对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，不得参与投标报价。

2、本项目采购任务急，现特向潜在供应商作出相关提醒：供应商存在不按要求报价、不按要求提供审查资料、或资料审查不合格、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为的， 采购人有权按预算金额20%的赔偿金额向成交供应商追偿其所造成的损失。


