附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：广西中医药大学检验检测中心建设设计服务项目（项目编号：GUCM-2026-XJ-002-YKX）

采购内容：广西中医药大学检验检测中心总面积约400平方米，仙葫校区致知楼E区一、二楼部分区域实验室改造设计。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）
1.企业资质要求：具备行政主管部门颁发的具备工程设计综合乙级资质或建筑行业工程设计乙级资质或建筑行业（建筑工程）专业设计乙级资质证书或建筑装饰工程设计专项甲级资质证书。

2.业绩要求：近3年内 （2023年4月1日至投标截止日前） 具有1个类似工程设计业绩。类似业绩指：完成过1个单项合同金额在7万元（含）以上的实验室设计项目。（已完成项目以施工图审查合格报告书或工程竣工验收合格证书为准）
3.设计人员要求：

（1）项目负责人资格：一级注册建筑师执业资格和具有工程类高级以上（含高级）职称；
（2）项目组人员要求：

常驻施工现场工地设计代表1人（校方提出需求时，常驻施工现场工地设计代表需在3小时内到达现场），具有工程类中级及以上职称；

建筑装饰装修设计专业负责人1人：具有一级注册建筑师执业资格和工程类高级以上（含高级）职称；
给排水设计专业负责人1人：具有注册设备工程师（给水排水）执业资格;

4.完成时限：
（1）方案设计阶段时间为15天（含沟通修改时间），并提供设计方案电子文件及纸质材料。
（2）施工图设计阶段时间为15天，并提供施工蓝图及PDF 格式、CAD 格式电子文件。
