附件 3：采购需求

一、项目概况

项目名称：广西中医药大学中国-东盟传统医药文化交流中心维护提升项目检测服务项目
项目编号：GUCM-2026-XJ-007-YKX
采购内容：项目占地面积5376.55平方米，主体4层，半地下室2层，本次维护提升建筑面积15292.49平方米。见证取样检测、配电与照明工程检测、室内环境质量检测和通风与空调节能工程检测。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）
1.企业资质要求：供应商取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次采购要求资质证书具有：综合资质或专项资质（专项资质须包括：建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、建筑节能专项资质）等资质范围，且资质证书在有效期内。
2.业绩要求：近3年内 （2023年4月1日至投标截止日前） 具有1个类似检测业绩。类似业绩指：完成过1个单项合同金额在6万元（含）以上的检测项目。

3.质量标准：符合国家、省、市现行规范、标准和采购人的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》规定执行，对采购人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。

4.完成时限：自合同签订之日起至项目通过竣工验收为止。

三、报价要求
1.报价形式：本项目采用下浮系数报价，本项目最高限价为人民币53616.25元，审定的最高限价已下浮，按下浮系数不低于70.50%进行报价，即70.50%≤下浮系数≤100%。检测费=《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协【2022】13号文）的收费标准×（1-下浮系数）×实际完成量。（当桂建检协【2022】13号文没有的项目，则依据现行有效的国家或地方相关行业收费标准）。供应商的响应报价不得超出上限控制价，否则做响应无效。
3.检测项的单价以《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协【2022】13号文）的收费标准×（1-成交下浮系数）进行计算，按实结算，最终结算总价不得高于签约暂定合同价（即：结算时，如按实计算的结算总价高于签约暂定合同价，结算总价按签约暂定合同价予以结算；如按实计算的结算总价低于签约暂定合同价，按实际结算总价结算）。附件5《广西中医药大学中国-东盟传统医药文化交流中心维护提升项目检测暂定清单》供供应商作为参考，自行报价，检测方案（检测方案由供应商编制）最终以采购人、监理方审定的实施，确保工程顺利通过竣工验收合格。
