附件3

采购需求

一、项目概况

项目名称：广西中医药大学两校区体育场馆提升改造项目检测服务
项目编号：(GUCM-2026-XJ-004-JY)
（三）采购内容：该项目位于广西中医药大学仙葫校区、明秀校区内，拟改造两校区体育场馆，改造内容如下：
仙葫校区：(1）足球场：拆除人造草皮，重新铺设减震垫及5cm高人造草皮约7982㎡；足球场及跑道划线；修补看台裂缝，重新涂刷丙烯酸涂料约920㎡。（2）体育馆四楼羽毛球馆：拆除木地板，铺设硅PU面层约1228.73㎡。

明秀校区：(1）运动场：清理足球场砂垫层，重新铺设减震垫及5cm高人造草皮约3934㎡，拆除塑胶跑道，修补基层，重新铺设13厚预制橡胶跑道约4146㎡，足球场及跑道划线；修补看台裂缝，重新涂刷丙烯酸涂料约660㎡。（2）室外硬质篮球场、气排球场：打磨原有面层，修补地面，涂刷丙烯酸涂料约3418㎡并划线。（3）室外灯光篮球场、网球场：铲除原有硅PU面层，修补地面，重新铺设硅PU面层约657㎡并划线。（4）硬质铺地装修：拆除并重新铺设球场周围透水砖及植草砖约744㎡。（5）钢丝网护栏：拆除更换室外运动场钢丝网护栏约2080.16㎡，对原有立柱进行除锈刷漆。（6）体育馆二层球场：拆除并重新铺设硅PU面层约925.91㎡。（7）二层走道及首层大厅：拆除原有木地板，对仙葫校区体育馆拆除的旧木地板进行利旧铺设约572.41㎡。项目上控价为3620710.65元。项目工期约30日历天。
二、▲实质性技术参数要求（必须满足）

1.企业资质要求：供应商取得省级及以上行政审批部门颁发的相应建设工程质量检测资质证书，本次采购要求资质证书具有：综合资质或专项资质（专项资质须包括：工程材料等）等资质范围，且资质证书在有效期内。
2.业绩要求：近3年内（2023年4月1日至投标截止日前）具有1个类似检测业绩。类似业绩指：完成过1个单项合同金额在3万元（含）以上的检测项目。

3.质量标准：符合国家、省、市现行规范、标准和采购人的检测内容、完成时间进行检测，严格按《建设工程质量检测管理办法》、《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018、GB/T 43566-2023《中小学人造草面层足球场地》等标准要求执行，若执行期间国家或相关主管部门出台新的规范要求，须按新要求执行，对采购人委托的检测项目进行客观公正检测，做到检测数据完整、准确、真实、清楚。

4.完成时限：自合同签订之日起至项目通过竣工验收为止。

三、报价要求

1.报价形式：本项目采用下浮系数报价，本项目最高限价为人民币肆万玖仟零叁元玖角贰分元，审定的最高限价已下浮，按下浮系数不低于58.33 %进行报价，即 58.33 %≤下浮系数≤100%。

检测费=《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协【2022】13号文）的收费标准×（1-下浮系数）×实际完成量。（当桂建检协【2022】13号文没有的项目，则依据现行有效的国家或地方相关行业收费标准）。供应商的响应报价不得超出上限控制价，否则做响应无效。
检测项的单价以《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（2022年版）（桂建检协【2022】13号文）的收费标准×（1-成交下浮系数）进行计算，按实结算，最终结算总价不得高于签约暂定合同价（即：结算时，如按实计算的结算总价高于签约暂定合同价，结算总价按签约暂定合同价予以结算；如按实计算的结算总价低于签约暂定合同价，按实际结算总价结算）。附件5《广西中医药大学两校区体育场馆提升改造项目检测服务暂定清单》供供应商作为参考，自行报价，检测方案（检测方案由供应商编制）最终以采购人、监理方审定的实施，确保工程顺利通过竣工验收合格。


