

附件1：功能参数要求
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大型仪器共享管理系统
	一、总体要求
（一）要求系统 PC 端采用B/S 架构，不需安装客户端，系统采用 J2EE技或.Net 技术开发，基于.Net Core 框架，支持 Windows 和 Linux跨平台部署，支持 SQL Sever 和 PostgreSQL 数据库。移动端应支持主流移动操作系统，包括但不限于 IOS、安卓客户端。
（二）满足在友财、XXXXXopenEuler、东方通、宝兰德、金蝶等中间件上运行；支持运行在X86、ARM 等架构处理器的服务器上。
（三）为适应国产化，采购人具备国产化运行环境后，投标供应商需免费配合采购人完成系统国产化适配和改造，免费迁移数据和系统数据库切换服务。
（四）本项目为广西中医药大学提供大型仪器共享管理系统（以下简称“大仪系统 ”），实现单位内、单位外用户统一的仪器共享管理门户入口，支持灵活搭载用户管理、课题组管理、用户工作台、门户及内容发布、与资产系统对接管理、与财务系统对接管理、与试剂耗材服务平台对接、门禁系统对接管理、预约表单必填项设置、安全培训管理、仪器授权管理、查询及统计报表、预警分析管理、仪器设备查重、设备维修维护管理、送样检测管理、绩效考核管理、科研成果管理、微信端预约助手、大数据展示管理、数据上报管理、大数据展示配套终端、蓝牙电源控制器、电脑控制软件、无线网卡、安全等级保护第二级测评、购置论证、电子签章/电子签名、视频监控 / 安防系统对接、与房产（房间）系统对接管理、科研实验数据存储与溯源、仪器计量/检定/校准管理、其他要求等内容。确保“大仪系统 ”各功能模块数据互相兼容，本系统需要继承广西中医药大学现有大型仪器共享管理平台的全部业务数据，涉及数据迁移、切换等操作，期间产生的费用由中标人承担。
（五）系统须兼容 Chrome、Edge、火狐及主流国产浏览器（360、奇安信等）最新两个稳定版本，适配 1366×768 及以上分辨率。
二、系统功能
（一）用户管理
要求支持用户注册、管理审核、登录认证功能，管理员可通过此模块管理用户预约仪器的资质和相关权限设置
1.支持用户基本信息登记，支持设置角色、新增、导出、批量导入、批量删除、批量审核通过、批量审核不通过、批量禁止登录和批量禁止预约功能。
2.支持设置用户管辖范围，包括但不限于：管理的设备、管理的地址、管理的用户、管理的考试；根据用户的身份类型，管理员可以自定义设置不同的管理范围。
3.支持查看用户使用权限，包括仪器授权、仪器周期性授权、门禁授权和门禁周期性授权，支持对用户授权新增、修改和删除。
4.支持查看用户仪器使用资质，支持通过仪器名称、审核状态进行检索，支持新增、批量审核、删除使用资质功能。
5.支持微信绑定平台账号管理，包括：解绑、是否允许绑定多个微信用户。
（二）课题组管理
要求增加完善现有大型仪器共享管理平台“课题组”相关信息，实现人员网络图形化或目录化方式展示，实现层级显示。
1.要求支持编辑课题组基本信息，包括：课题组名、当前状态、联系方式、创建时间、结束时间、编号、类型、所属学科等。
2.支持导师实时新增或删除课题组成员或合作导师，支持定义课题组成员的付费方式为导师账户付费或分配经费。
3.支持导师对课题组成员进行预警值、不可预约值和不可使用值设置。
4.支持导师审核课题成员注册、培训申请、设备预约、送样申请等管理功能，支持设置自动审核或手动审核。
5.支持导师查看课题组成员预约记录、使用记录、培训记录、考试记录、设备使用申请记录。
6.支持导师查看账户余额：
（1）账户概览可以查看账户余额、真实币、赠送币；支持查看账户存款记录，支持通过申请时间、审核情况和存款编号进行检索存款记录。
（2）收支明细可以查看课题组成员在预约、培训、送样等扣费信息，支持通过申请时间、类型和收支类型进行查看，支持导出功能。
7.支持导师查看扣费记录，包括：机时扣费、手工扣费、送样扣费和培训扣费，支持查看扣费记录详情，支持导出扣费记录功能。
8.要求工作台支持设置PI助理角色，支持分配PI助理的额度：要求支持管理课题项目信息，包括：项目编号、项目名称、项目类别、项目管理员、项目总额、管理员可分配额度等，支持查看项目详情。
（三）用户工作台
1.实验人员工作台：展示导师信息、课题组名称、课题组余额信息、剩余额度、预警值、不可使用值、不可预约值；支持仪器预约使用日程安排提醒；支持消息通知查看。
2.导师工作台：要求支持查看所有课题组成员账号付费方式；支持仪器预约使用日程安排提醒；支持课题项目展示；支持查看账户费用统计信息；支持消息通知查看。
★3.管理后台总览：要求支持展示我的待办事项、快捷入口、消息查看，支持展示我管理的仪器机时占比、实时使用、机时排行，支持展示我管理机构的机时评价情况、机构机时排行，支持对总览版面组件进行新增/移除/放大等操作，支持鼠标拖动组件位置，支持一键还原为组件初始状态。
4.增加反馈功能
支持对仪器使用后，在现有大型仪器共享管理平台增加满意度调查与意见反馈功能，及时采集平台运行意见。
5.短信息平台对接（短信通知）
须对接学校短信息平台，支持预约审核、扣费、预警、超时关机等关键业务短信提醒。
（四）门户及内容发布
1.门户首页
（1）支持用户统一登录入口，支持账户登录、注册、修改密码等；
（2）平台首页仪器展示默认按使用率（机时利用率）从高到低排序。
（3）支持仪器开放资料查看下载、仪器设备展示预约、通知公告等。
（4）门户首页可根据用户需求展示仪器总数、仪器总价值、仪器使用机时，同时以广告轮播的方式展示预约信息，仪器图片等.
（5）支持提供仪器使用排行、预约排行、收藏排行和仪器使用走势图，为保护实验中心数据安全，提供登录后才可查看数据功能。
2.内容管理
（1）导航管理：根据用户的需求对导航栏进行调整和修改，支持管理员在后台自行更改导航菜单名称、位置、链接、导航父级分类等。
（2）文章管理
文章列表：提供文章新增、发布、取消发布、批量删除等功能；支持文章分类、关联分类、文章置顶、登录后阅读和登录后下载功能，管理员可以将重要公告或重要文件设置为登录后阅读或登录后下载，实验人员登录后跳转至公告或必读文件页面。支持上传文章附件功能，格式支持txt,doc,pdf,docx,xls,xlsx,jpg,png,gif,ico,doc,xls,zip,rar。
文章分类管理：支持新增、修改、删除文章分类，支持修改文章所属门户、所属机构、展示方式、首页位置。
文章关联显示审核：支持文章关联发布审核功能，审核通过后才能正式发布关联文章。
（五）与资产系统对接管理
要求大型仪器共享管理平台与学校资产管理系统对接，支持数据比对，数据信息定时同步，实现资产系统中仪器设备(新增的)每天定期推送到学校大型仪器共享平台，实现以下功能：
1.设置推送依据：根据资产系统中的【输入日期】字段和【经费科目】推送（包括但不限于这几个字段，根据用户需求来确定）。
2.设置推送字段：资产名称【设备名称】、使用单位【所属单位】、金额【价格】、购置日期【购买日期 】、供应商/电话【供应商】、经费科目【经费来源】等（包括但不限于这几个字段，根据用户需求来确定）。
3.审核功能：管理员可以审核推送过来的设备信息。
4.联动功能：支持与设备维修模块联动，设备处置后与资产管理系统对接，实现状态同步。
5.要求支持管理员通过系统后台，发布和管理入网仪器信息，包括：仪器名称、资产编号、所属机构、放置地点、设备来源、资产负责人、联系电话等仪器基础信息，包括：仪器设备类别、主要学科领域、主要购置经费来源、所属资源载体、海关监管年限、进口报关单编号、仪器设备在进口报关单上名称、免税证明号、海关放行日期、进口报关单项号等国家平台（nrii.org.cn）标准规范要求的字段。
6.设置保养计划和保养日历，预警保养情况，自动登记保养台账。
7.支持仪器状态管理，包括但不限于在用、多余、待修、待报废、降档，支持记录仪器状态修改日志，包括：创建人、创建时间、更改前状态、更改后状态、备注以及状态描述。
▲8.支持多层级、结构化、树状的仪器放置地址信息库管理功能，层级包括：校区、楼栋、楼层、房间。
9.支持仪器附件上传，附件支持文件类型：doc,docx,jpg,png,gif，支持设置为用户登录后才可下载。
10.支持实验人员在门户查看使用者、总次数、总时长、仪器收费标准、设备型号、当前状态、负责人、联系人、放置地点、仪器基本信息、公告及同类仪器等信息；支持仪器预约、送样预约、附件下载、仪器收藏和故障报告等功能。
11.支持仪器信息智能匹配检索。实验人员可通过输入仪器名称、型号、资产编号、负责人、房间号等信息智能匹配检索所需仪器，支持空格分隔多个关键字。
（六）与财务系统对接管理
要求与学校的财务系统对接，实现大仪系统费用在线划扣和结算功能，实现“预充值、后报销”功能，具体包括：
1.自动财务结算
与学校财务系统接口对接，自动生成仪器使用记录和计费账单，并完成财务结算：
（1）支持校内用户使用项目经费卡在线支付功能，须绑定本人统一身份认证账号，此账号为大型仪器共享平台与财务系统唯一识别、校准账号；
（2）支持校内用户预约仪器时配置好收费标准，先核准本次预约使用的费用，并选择经费卡；
（3）预约业务单优先从大型仪器共享平台账户余额中扣除费用，账户余额不足时，可在此页面选择经费卡、一卡通支付，也可线下缴费-线上存款（看不懂，请李处把关）；若选择的经费卡、一卡通支付失败，则返回个人经费卡列表，可重新选择经费卡、一卡通，完成支付；完成支付后，财务系统会冻结对应经费卡、一卡通的支付金额；
（4）校内用户可查询已支付记录，支付记录信息包含使用信息、扣费时间、扣费途径、扣费状态、财务订单状态等；
（5）系统管理员可以发起结算，选择需要结算的记录发起结算，调用财务接口结算及费用分配，支持多选批量发起结算；结算成功记录自动流转至已结算列表，支持查询、导出；
2.校外用户扫码支付
根据学校要求，支持校外用户通过微信或支付宝等方式在线支付费用，满足校外共享服务的收费需求：
（1）校外用户在学校大型仪器共享平台注册账号，然后经过学校平台管理员审核；
（2）校外用户在学校大型仪器共享平台预约仪器时配置好收费标准，先核准本次预约使用的费用，然后跳转聚合支付平台，选择微信或支付宝等方式支付；
（3）用户可查询已支付记录，支付记录信息包含使用信息、扣费时间、扣费途径、扣费状态、财务订单状态等；
（4）系统管理员可以发起结算，选择需要结算的记录发起结算，调用财务接口结算及费用分配，支持多选批量发起结算；结算成功记录自动流转至已结算列表，支持查询、导出；）
3.校内用户经费卡划扣
校内用户可使用科研经费卡、一卡通直接划扣费用，无需线下报销，实现“预约→使用→自动扣费”的便捷体验。
4.校内报账流程衔接
按照学校统一的报账流程进行费用处理，确保所有费用合规进入学校财务体系。
（七）与试剂耗材服务平台对接
▲1.支持采购入库管理功能，支持填写采购单号、采购明细、来源、验货单号等信息，支持批量选择入库耗材，支持采购入库单导入导出功能。支持对接第三方平台获取试剂耗材采购信息。
2.支持手动入库功能，手动入库支持自动生成入库单号，批量选择入库耗材，支持选择入库仓库，查看入库明细。支持耗材入库单导入和导出功能。
3.支持耗材领用管理功能，支持批量选择领用耗材，支持撤销、复制领用单，支持领用单批量审核功能，支持填写审核意见。
▲4.支持耗材出库管理功能，耗材出库需支持手动出库、领用出库、调拨出库、报废出库四种方式，支持批量选择出库耗材，支持自动生成耗材出库单号，领用出库和调拨出库时需关联领用或调拨单号、课题组名称、项目名称。需支持出库记录导出功能。
5.支持库存查询功能，支持查看所属仓库耗材库存量、可领库存、冻结库存、预警线、耗材货号、品牌、规格、计量单位信息。支持查看库存台账，可了解库存变动信息。
▲6.支持设置库存警戒线，当库存低于警戒线时，系统自动发送站内信息给相关负责人员。
7.支持库存调拨功能，库存调拨主要用于各课题组或仓库之间资源协调使用，申请调拨后需经过入库管理员审核，审核通过后由出库管理员进行出库。调拨出库后，调拨单不可撤销或删除。
8.支持库存报废管理功能，满足仓库管理员对过期或损坏的耗材进行报废处理，支持报废审批流程，耗材报废审核通过后不可撤销，支持报废清单导出功能。
9.支持与学校试剂耗材采购服务平台对接
（八）门禁系统对接管理
1.统一身份认证系统对接，要求增加完善现有大型仪器共享管理平台“用户管理”的内容，与学校数据中台实现对接，完成用户的数据治理，实现人员信息的唯一性、同步更新，实现融合门户“一键登录”。
2.实验人员预约仪器时系统自动对账户进行资格审查，包括但不限于：仪器黑名单、不良行为、培训申请、使用设备权限、在线考试（设备、机构）、使用反馈和使用评价，未通过资质审查的，系统需提示，并提供培训申请、使用权限申请等快捷入口。
3.预约设置
（1）支持设置仪器是否开放；
（2）支持设置机时预约方式：授权使用、需要预约、停用预约、随到随用；
（3）支持设置提前开放期限：可提前多少分钟开放；
（4）支持设置提前预约期限：最早提前多少天预约，最晚提前多少分预约；
（5）支持设置预约审核：需要审核，无需审核；
（6）支持设置取消预约：至少提前多少分钟取消，未结束的预约是否允许取消，已审核的预约是否允许取消；
（7）支持预约弹窗提示；
（8）支持预约页面提示；
（9）支持按工作日设置开放时间， 自定义预约时间单位， 自定义修改起始分钟， 自定义每天开放的时间段；
（10）支持设置账户低于多少元不可预约；
（11）支持设置是否显示预约人联系方式；
（12）支持自定义预约可选多个部件；
（13）支持强制使用评价；
（14）支持强制考试：支持选择考试试卷；
（15）支持设置自动取消时间；
（17）支持预约时段内可提前开门时间、延长开门时间；
（18）
（18）支持设置预约时需要选择协同测试人的时段；
（19）支持设置未审核的预约是否允许他人同时预约。
3.预约规则
要求支持以下规则：
（1）
(1)不可预约时间

（2）(2)支持用户根据具体的管理需求灵活设置不可预约的时间段。

（3）(3)用户预约优先权

（4）(4)支持设定部分特殊用户能在预留时段内具备预约权，支持按照用户、课题组、机构、用户类型等方式设定；支持设置优先权失效时间，
（5）(5)支持按自然日失效。
（6）(6)用户可预约时间段
（7）(7)支持设定仪器仅允许指定的用户对象在指定的时段内预约，对象类型支持用户、课题组、机构、用户类型、用户身份、工作组。
（8）(8)用户预约限制

（9）(9)支持限制指定的用户对象在周期时间内的预约总时长和总次数，周期时间支持按开放的预约时间、按自然周。
4. 自定义预约规则
支持通过输入自定义公式及变量脚本，实现更复杂的预约规则，如：某个实验人员，除工作日能预约外，在未来 3 个月内也可预约非工作日时间。
5.节假日设置
支持管理员对节假日仪器开放进行调整，可批量选择节假日不可预约的仪器，支持自定义开始时间和结束时间，支持选择生效范围为机时预约或送样预约。
6.预约黑名单设置
支持管理员设置预约黑名单，拒绝为预约黑名单用户提供仪器共享服务，黑名单可新增，可删除。
▲7.校园一卡通系统标准接口对接
须与学校一卡通系统完成标准接口对接，支持校园卡刷卡身份识别、上下机与门禁通行。
（九）预约表单必填项设置
将课题组项目名称、编号、样品数等信息设为必填，完善信息采集。
（十）安全培训管理
▲1.支持采集实验室安全总则与规章制度、化学品与试剂安全、仪器设备操作规范（包括色谱、质谱、显微镜、动物机能设备等）、生物样本与实验生物安全、消防安全与应急处置、个人防护、实验废弃物处理、科研诚信与实验室原始记录等方面实验室安全、不同类型实验培训等相关视频资料。设置培训计划，，包括：培训时间、培训人员、培训地点、培训时间、培训人数上限、是否对外开放申请等。（提供系统截图加分）
2.在“题库管理”中增加上述内容上述内容的习题和题库。
3.在“试卷管理”中增加上述内容的考试题库。支持在线答题与智能判卷。
4.在“资格管理”中增加考试证书制作功能，并提供多种证书模板。
5.增加“在线报名”功能，实现人员在线报名参与培训。
6.支持管理员设置是否培训完成后才可预约仪器。
7.实验人员预约仪器时，系统自动校验是否已通过培训，提示并引导预约者申请培训。
4.若仪器无培训资料，支持实验人员申请仪器培训。
5.仪器培训计划支持设置是否发布至网页，仪器培训期间支持设置是否对外开放预约。
（十一）仪器授权管理
1.预约使用，要求系统自动根据有效的预约记录授予上机权限，并联动控制终端自动判断用户上机权限。
2.授权使用，要求管理员可手动为用户添加授权信息，系统自动根据有效的授权记录授予上机权限，并联动控制终端自动判断用户上机权限。授权使用管理功能支持批量选择仪器、批量选择用户进行多对多授权，授权时间支持固定时段和周期性时段。
3.随到随用，要求系统自动根据账号有效状态，并联动控制终端自动判断用户上机权限。在账号有效期内，实验人员都可刷卡/刷脸/扫码上机。
4.要求管理员可通过配置启用“预约使用+授权使用 ”双模权限机制，即同一台仪器可通过预约获得上机权限，也可通过管理员手动授权获得上机权限。支持双模联动权限冲突检测（预约使用>授权使用），该机制下当某个时段同时被预约使用和授权使用时，仅允许预约使用者上机。
5.要求实现现有大型仪器共享管理平台控制器的位置、状态等信息的展示，满足远程查看设备，支持与监督的功能。
（十二）查询及统计报表
1.预约记录
支持根据管理员权限查看预约记录详情、批量审核、导出、爽约、登记和打印等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。
2.使用记录
支持根据管理员权限查看使用记录详情、新增、导入、导出、修改等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。
3.付费人统计
要求支持从付费人角度进行统计功能，信息要包括付费人、付费人单位、使用汇总（使用次数、实际用时、付费仪器数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。管理员可进行查看明细、导出操作。
4.仪器统计
要求支持从仪器角度进行统计，信息要包括仪器名称，资产编号、所属机构、负责人、单价、机时（预约次数、预约时长、使用次数、实际用时、付费人数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
5.机构统计
要求支持从机构角度进行统计，信息要包括机构名称、仪器总数、机时（使用次数、实际用时、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。
6.送样统计
支持按照送样项目统计和测试人统计：
项目统计包括项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、 申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、扣费金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。
测试人统计包括测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、总金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。
（十三）预警分析管理
要求提供使用预警模块，支持默认全局设置使用预警，同时也支持单台仪器设置。支持仪器长时间未下机、长时间未使用、机时过短、仪器总机时预警、仪器总机时同比预警多种预警模式。提供预警记录汇总、预警记录查看，支持通过仪器名称、触发时间、数据范围进行查询预警记录。
▲1.实现仪器使用异常预警功能，要求支持默认全局设置使用预警，同时也支持单台仪器设置。
2.仪器长时间未下机：支持设置设备多少天（小时、分钟）未下机将触发预警，支持未到预警时间提前通知，接近预警时长时，提前实时通知使用者下机或设备负责人；支持过预警时间通知，超过预警时间未下机，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲3.长时间未使用：支持设置设备多少天（小时、分钟）未使用将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
4.机时过短
支持设置设备单次使用时长小于多少天（小时、分钟）将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲5、仪器总机时预警
支持设置仪器在一段时间内的总机时小于预警值将出发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
▲6、仪器总机时同比预警
支持设置仪器在一段时间内的总机时与去年同期相比，差异（差异可能是正增长，也可能是负增长）达到预警值将触发预警，定时通知设备负责人或已选择用户，需支持站内信息通知、微信端通知。
仪器状态监测：支持实时检测仪器状态（空闲、使用中、离线），例如，仪器预约终端显示离线，系统会自动预警提示出现异常
（十四）仪器设备查重
1、实现仪器设备查重；要求支持对平台内所有仪器设备的基本信息、机时信息进行检索和统计，支持使用模糊匹配和精确匹配策略，确保查重的准确性。
2、支持对资产编号、设备名称、型号、使用日期、仪器价格、仪器放置地点等关键字段进行查询。
3、支持生成并导出查重报告，为仪器设备采购提供查重依据。
（十五）设备维修维护管理
▲1.维修记录
(1)要求支持管理员新增、修改、删除、导出维修记录；
(2)要求支持管理员通过仪器名称、资产编号、创建人和创建时间进行维修记录检索；
(3)维修记录要求包括：维修发生日期、主要负责人、仪器操作人员、故障情况描述、原因分析、处理情况、期间工作情况、开始日期和结束日期；还需支持维修记录：修理日期、修理单位、维修人员、联系方式、修理内容、验收、验收人、维修后工作情况和维修费用。
2、仪器报修
(1)支持大型仪器设备在线报修；
(2)要求支持管理员新增、修改、批量删除、导出维修记录；
(3)要求支持管理员通过仪器名称、资产编号、报告人和报修时间进行报修记录检索。
▲3.提供设备维修管理功能模块，结合电子审批流程，形成全面的维修台账。设备处置后对接资产管理系统，实现大型仪器共享管理平台状态同步。
4.要求支持实验人员在系统门户仪器详情页面进行报修，支持填写仪器故障详情，管理员可以在后台报修管理查看实验人员报修记录，包括仪器名称、报告人、故障描述和报修时间。
（十六）送样检测管理
1.送样检测申请
▲（1）支持送样人在线填写送样预约单，支持一个送样单可以选择多个检测项目，避免重复多次预约申请。支持送样人在送样预约单详情查看实际完成样品数量、实际检测机时、扣费信息、扣费状态、付费人、付费方式和费用信息，支持查看扣费修改日志。
（2）要求支持通过送样预约单详情实时查看样品进度：送样预约、管理审核、开始检测、结束检测、结果上传、结果发放、下载结果、质疑和质疑受理的时间及日志。
（3）要求支持送样预约单复制功能，实现快速提交送样预约单。
2.送样检测管理
▲（1）支持送样检测进程管理：对项目检测进程管理，在结束检测时需填写本次项目实际完成样品数、实际检测机时等信息；
（2）要求支持送样列表功能，支持查看送样列表信息，支持批量审批，满足检测单位快速处理送样单需求，提高工作效率；
（3）要求支持检测结果上传，文件上传类型支持txt,rar,pdf,jpg,doc,xls,zip；
（4）支持检测结果发放，支持将结果发送到送样单及邮箱；
（5）支持送样人对检测结果质疑，工作人员在收到质疑后可以进行处理，送样人在送样预约详情查看质疑受理信息。
3、送样检测设置
(1)需支持单台仪器可以按照实际自定义多个检测项目，以满足用户对单台仪器的不同种类测试指标的申请。
(2)系统支持自定义单台样品参数，满足检测项目的特殊性，可自定义为必填项。
(3)可自定义设置样品状态：如液态、气态、粉末、固态等。
(4)支持自定义收费项目，如：耗材费、开机费、仪器损耗费等。
4、送样统计
（1）检测项目统计包括：项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和扣费金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。
（2）按测试人统计包括：测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时和总金额。支持查看送样详情，支持送样统计、送样详情导出功能。
仪器管理、预约规则、计费规则、用户账号、课题组、组织机构、地理地址库、账户余额、信用额度。
（十七）绩效考核管理
1.要求支持通过预设考核规则，对科研仪器设备和各科研仪器设备管理单位进行考核，用于帮助实验室管理者灵活地评估和优化仪器设备的使用效率，促进各部门切实落实大型仪器开放共享工作。
2.要求系统支持根据指标值自动计算得分，要求每个指标的计分公式，管理员均可在后台界面中自定义配置，满足各种各样的考核指标评分规则。
3.支持后台设置考核任务、考核方式、考核周期、考核内容、评分方式（是否采用加权评分）、上报时间、考核流程、填报对象、填写事项、附件等所需信息。
▲4.支持灵活配置考核指标，支持配置多层级指标，支持新增、删除、修改、上移/下移、预览指标，以及配置指标的指标值和指标评分。
5.支持灵活配置绩效考核审核流程，包括审核节点、审核人员等。
6.支持填报人上传、查看附件，填报、查询和撤回考核任务， 以及查看考核进度。
7.支持审核人查看附件，对填报人提交的绩效考核表进行审核和查询，支持审核通过/退回，退回后填报人需重新填写考核表。
8.支持评分人根据填报内容进行评分，系统自动算出总分。
9.实现公告、填报、审核、评分、公示全流程，可以从仪器管理、人才培养、服务学科、实验室安全、科研成果、开放共享等多维度进行全面评价与考核。实现设备管理人员与使用人员的双向互评。
（十八）科研成果管理
1.支持对科研项目、论文、出版论著、发明专利、获奖成果等成果进行管理和展示。
2.支持进行成果录入申请，包括成果的基本信息以及相应附件的提交；
3.管理员支持通过管理页面对成果信息、培养人员数目、支撑设备等信息进行管理。
4.支持提供论文、获奖、专利等科研成果的管理功能，用户可自行添加/编辑/删除自己的成果，添加成果时可以选择成果所属的项目，通过使用仪器反馈时填写项目，成果与仪器关联。
5.支持在系统内对科研项目、发表论文、出版论著、发明专利、获奖成果、研究生培养情况等信息进行管理，留作统计、归档、保存，支持导出到EXCEL表。
（二十）微信端预约助手
1.支持实验者微信通过仪器名称查找仪器和收藏仪器。
▲2.支持实验者进行仪器的资质申请并提供资质申请记录。
★3.支持实验者进行仪器机时预约，通过选择预约时间段、填写使用性质和实验内容、预估本次实验费用后提交完成。同时提供预约记录。
★4.支持实验者进行送样预约，通过填写使用性质、样品信息、检测项目、检测条件及要求后提交完成。同时提供送样申请记录。
5.支持实验者通过微信进行扫码上下机、扫码开门等功能，并提供相应的记录。
▲6.支持微信接收大型仪器共享管理系统推送的仪器动态及系统反馈的信息，包括用户预约成功消息推送、扣费成功消息推送、预约审核通知、用户注册审核提醒、用户仪器预约审核通知、用户预约上机提醒通知、超时关机提醒消息等。
7.支持管理员通过微信端对用户进行注册审核及仪器资质审核功能，审核结果自动同步至大型仪器共享管理系统。
（1）用户审核时，提供：审核通过、审核不通过、删除、禁止登录、禁止预约等操作功能，审核不通过时，支持备注以便用户了解原因；
（2）仪器资质审核时，提供：删除、审核不通过、审核通过等操作功能，审核不通过时，支持备注以便用户了解原因；
8.个人中心要求支持个人信息查询，包括联系地址、证件类型、证件号码、单位机构、导师、年级、专业、研究方向、卡号等内容。
9.个人中心中提供使用记录、预约记录、送样申请记录、扣费记录、资质申请记录等查询。并提供必要的记录详情查看页面。
10.支持微信端仪器信息浏览，包括：仪器名称、仪器型号、联系人、联系电话、放置地点等仪器简要概况信息。仪器详情信息：名称、资产编号、型号、产地、出产日期、购买日期、所属单位、所属分类、联系人、放置地点。同时提供申请、撤销申请、预约、送样预约等快捷操作功能。
11.支持用户信誉积分查询，包括处罚记录和不良行为报告。
12.支持申请预约撤销操作。
13.预约仪器时支持按照现有大型仪器共享管理系统的规则检查用 户的预约资格权限，如不良行为、仪器黑名单、公告阅读情况、培训通过情况、在线考试等资格审查，通过之后才可预约。如通不过，提示具体未通过的原因。
14.送样预约：要求支持实验者送样预约微信填单功能。流程步骤应遵循电脑端送样预约填单流程。
15.支持导师（PI）账户汇总查询，包括存款情况、支出情况、剩余金额、存款明细。
16.支持导师（PI）查看明下成员（研究生）使用记录，包括成员使用记录列表。每条记录详情包括仪器名称、预约时间、使用时间、计费时长、计费标准、样品数、费用等内容。
17.支持导师（PI）审核用户，主要针对名下成员（研究生）仪器资质审核或预约审核。
18.支持与大型仪器共享管理系统对接，完成上述相关业务流程。系统应保持手机端操作结果与电脑端操作结果相一致。
（二十一）大数据展示管理
▲1、通过可视化界面，展示全校仪器开放共享的汇总数据。（需提供演示）
▲2、对接现有大型仪器共享管理平台，实现对外展示平台实验室开放共享管理相关成绩。应能将大型仪器共享管理系统中的开放共享使用情况数据信息抓取、汇总、实时展示。
3、展示今日新增：新增的校内预约、校外预约、机时预约、送样预约。
4、展示仪器使用机时排行：按使用机时排行
5、展示实时使用情况：全校所有仪器使用总时长、二级平台数、全校仪器总数、仪器总价值、使用总次数、用户总数；
6、展示仪器使用走势：全校仪器预约机时、使用机时；
7、展示用户使用占比：校内校外人员使用占比、管理员、学生、导师使用占比；
8、展示仪器状态占比：正常/待修/报废占比、使用中/空闲占比；
9、展示使用时段分布：24小时中使用时段分布图。
10、展示用户活跃度走势：反映展示平台中用户登录/预约/使用的活跃度。
11、实现表格对应的内容的“穿透”功能，实现信息行的“下穿”。
12、仪器收入排行：展示收入排行前 5 的仪器。
（二十二）数据上报管理
提供“数据上报”功能模块，可对照科技部、教育部、科技厅、教育厅等各级主管部门报送模板，实现数据“一键上报”。
（二十三）大数据展示配套终端
(1)屏幕尺寸：≧75英寸
(2)硬盘容量：≧512G
(3)内存容量：≧512M
(4)屏幕特性：分辨率≧4K
(5)显存：≧8G
(6)CPU：≧英特尔 酷睿 i7 四核处理器
(7)操作系统：Windows Vista
（二十四）蓝牙电源控制器
1.支持与学校现有大型仪器共享管理平台兼容联动。
2.采用一对一控制。
3.身份验证：支持微信扫码上下机身
4.控制方式：控制电源。
★5.通信方式：要求控制器采用蓝牙通信技术，无需架设有线或无线网络，减少施工周期，避免后期网络故障维护难的问题。为避免控制器后期流量通信费，不接受控制器直接连接 GPRS/4G 的方式。支持与微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。
6.安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。
7.跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用，避免繁杂的网络申请和布线施工。
▲8.支持与学校大型仪器管理平台仪器预约助手联动，采用微信扫码上下机。（需提供演示）
9.支持电压220V，支持最大电流10A。
10.控制协议：采用BL私有加密控制协议，拒绝外部指令调用。
▲11.防护等级：IP55防水（提供第三方检测报告佐证）
▲12.阻燃等级：V-0（提供第三方检测报告佐证）
13.防插拔功能：具备防插拔设计，防范拔下仪器插头绕开控制器的违规行为。
（二十五）电脑控制软件
软件密码控制。用于控制仪器配套电脑的登录大型仪器共享管理平台，用户在有预约或授权的时间范围内随时可以上机输入共享系统用户名和密码验证通过后才能进入电脑操作系统，采用操作系统GINA控制技术，有效防止恶意绕开操作系统验证的漏洞。
提供小型仪器设备（不含电脑）的软件控制方案，实现“虚拟开关机”的功能。
（二十六）无线网卡
配套无线网卡，用于仪器配套电脑安装，接入校园网后与学校现有大型仪器共享管理平台服务器通讯。
（二十七）安全等级保护第二级测评
中标方必须完成国家信息系统等级保护测评（二级），系统安全性满足国家信息系统安全等级保护二级标准，数据安全满足国家密码等保和《数据安全法》相关要求。系统上线前中标方必须通过由公安与网信部门颁发安全资质的安全机构对系统进行安全扫描和渗透测试并形成评估报告，对发现的安全问题必须进行限期整改，并再次测试通过后才能上线运行，所产生的费用由中标方负责。
（二十八）购置论证
购置论证（设备申购）全流程线上管理（申购申请、多级审批、论证附件、与查重报告联动）。须提供大型仪器设备申购论证线上管理，含申购申请、购置必要性/开放性论证、多级审批、论证附件上传与归档，并能引用仪器设备查重报告作为论证依据。
（二十九）电子签章/电子签名
检测报告与审核单据须支持电子签名/电子签章，报告支持防伪校验码。
（三十）视频监控 / 安防系统对接
支持与实验室视频监控系统对接，支持按仪器/实验室调阅实时视频与录像回放，支持预约记录与视频片段关联。
（三十一）与房产（房间）系统对接管理
须与学校房产管理系统对接，同步楼宇、房间信息，保证仪器放置地点与房产数据一致。
（三十二）科研实验数据存储与溯源
须提供实验数据（大文件）远程存储与下载功能，支持按预约单/送样单归档检测原始数据与报告，保留数据上传、下载、修改的全链路溯源记录。
（三十三）仪器计量/检定/校准管理
须支持仪器检定/校准计划与记录管理，到期自动提醒，检定证书附件归档。

（三十四二十八）其他要求
1.要求实现现有大型仪器共享管理平台系统公告、会议室管理、在线网盘文件管理的功能。
2.根据学校实际和发展预期，要求编制大型仪器设备全流程管理（包含预算与采购、日常管理、绩效考核等方面）文件送审稿，协助学校实现仪器管理的制度化；完善时长规则、审批规则、计费规则、授权规则等内容的全面设置；协助学校完成仪器设备的数据治理，实地检查并核实相关设备的运行情况。


23.确保本项目各功能模块数据互相兼容，本系统需要继承广西中医药大学现有仪器管理平台的全部业务数据，涉及数据迁移、切换、对接等操作，期间产生的费用由中标人承担。



校园一卡通系统标准接口对接
须与学校一卡通系统完成标准接口对接，支持校园卡刷卡身份识别、上下机与门禁通行、支持一卡通支付。
短信息平台对接（短信通知）
须对接学校短信息平台，支持预约审核、扣费、预警、超时关机等关键业务短信提醒。
购置论证（设备申购）全流程线上管理（申购申请、多级审批、论证附件、与查重报告联动）
须提供大型仪器设备申购论证线上管理，含申购申请、购置必要性/开放性论证、多级审批、论证附件上传与归档，并能引用仪器设备查重报告作为论证依据。

视频监控 / 安防系统对接
须与实验室视频监控系统对接，支持按仪器/实验室调阅实时视频与录像回放，支持预约记录与视频片段关联。
房产（房间）系统对接
须与学校房产管理系统对接，同步楼宇、房间信息，保证仪器放置地点与房产数据一致。

科研实验数据存储与溯源（大文件远程上传/下载、版本、权限、溯源留痕）
须提供实验数据（大文件）远程存储与下载功能，支持按预约单/送样单归档检测原始数据与报告，保留数据上传、下载、修改的全链路溯源记录。
信用/诚信管理体系（信用记录、扣分规则、申诉与恢复、与预约黑名单/门禁自动联动）
须建立用户信用档案：爽约、超时未下机、违规操作的扣分规则，支持信用申诉与恢复流程，信用分低于阈值自动限制预约与使用权限。
仪器计量/检定/校准管理
须支持仪器检定/校准计划与记录管理，到期自动提醒，检定证书附件归档。
仪器使用环境监控（温湿度、电流电压功率、异常用电告警、声光报警）
须支持对不具备断电条件的大型仪器进行电流/功率实时监测，非授权使用自动声光报警并推送管理人员。
电气安全参数（延时上电/断电、过流过载保护、电流电压功率检测、浪涌抗扰、电快速瞬变脉冲群抗扰）
终端须具备延时上电与延时断电功能、过流过载保护、电流电压功率实时检测；符合国家电子电器产品安全规范，具备浪涌抗扰、电快速瞬变脉冲群抗扰能力；工作温度 -10℃~40℃。

电子签章/电子签名（检测报告、审批单据）
检测报告与审核单据须支持电子签名/电子签章，报告支持防伪校验码。
离线工作能力（断网仍可刷卡开机、本地存储权限与预约、恢复网络后自动同步）
终端须具备独立数据存储，网络故障时已获授权用户无需联网即可刷卡开机使用，断网前生效的预约可继续执行，所有刷卡与使用记录在网络恢复后自动同步至服务器。
智能数据采集终端 / 多媒体信息发布终端
可选补充：实验室门口信息发布屏（展示仪器状态、当前使用者、下一预约人）。
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注：以上所有技术要求，除标注“▲ ”号和“★ ”号的技术要求外，其它所有技术要求须完全响应或正偏离，否则视为无效响应。
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第二部分 商务要求
	序号
	条款名称
	需求说明

	
11
	
  交付时间（期限）（期限）
	供应商应保证在90 日内完成基础软件的交付（含原始数据迁
移），财务系统、资产系统、统一身份认证对接等软件对接要求在 150 日内全部完成，包含项目的供货、安装、调试和培训工作。

	
22
	服务及交货地点
	
广西南宁，采购人指定地点。

	



33
	


报价要求
	供应商须就本项目采购需求中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于完成本项目开发成本、人工成本、管理成本、培训费、售后服务费用、税金、利润、系统安装调试、试运行、系统对接及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中，采购人在合同履行期间不再支付其他额外的费用。


	4
	包装和运输
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	5
	安装调试
	符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	









66
	








服务要求
	（1）实施交付：成交供应商须承诺在项目交付过程中，安排软件实施人员提供不少于30日的信息化实施驻场服务；采购人将根据实际驻场时间对成交供应商进行考核，驻场时间不满30日的项目验收不予通过。
（2）服务人员：
成交供应商须根据项目实际情况配备相关技术人员团队，团队人员不少于5人，其中项目经理为本科或以上学历。项目经理具备同类项目实施经验、提供社保或劳动合同；供应商具备 ISO9001/ISO27001 或软件企业/CMMI 等资质
（3）免费运维期：
①提供3年的免费运维服务，自项目验收合格之日起开始计算。
②运维期内，安排1名运维人员提供按需驻场服务，按采购人的要求开展例行维护或采购人指定的系统维护工作，每月向采购人提交月度运维报告。
③运维期内成交供应商每季度需开展一次回访并提交回访报告。


	7
	试用期
	30 个日历日

	





88
	





项目验收
	1.中标（成交）供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。
2.中标（成交）供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照合同、响应文件及答疑记录进行验收。
3.最终验收：在收到中标（成交）供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。
4.相关检验检测和验收费用全部由中标（成交）供应商承担。

	

99
	
付款条件
（进度和方式）
	完成基础软件的部署和交付后，支付 30%合同款，整体项目验收合格后付 60%合同款，最后 10%合同款作为履约保证金，在免费质量保证期满一年后，经甲方确认满足使用及售后要求后退回履约保证金。
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售后服务
	1.项目从安装到验收合格之日，中标方必须派技术人员到现场驻场。
21.必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收报告之日起60 个月的免费质量保证期，在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包 ”服务。
23.维修响应时间 :
（1）合同期内采购单位如遇到使用或技术问题，成交供应商在采购单位问题提出后1小时内响应，一般问题2小时内解决，复杂问题4小时内解决，通过电话、远程解决不了的，成交供应商需在6小时内上门进行处理。
（2）免费质量保证期间提供 7*24 小时的电话故障服务受理，必要时 36 小时内到达设备使用现场提供现场支援，到达设备使用现场后一周内解决设备使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，成交供应商免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
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	34.技术服务：自最终验收合格之日起 3 个日历日内，中标（成交）供应商必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：所提供产品的布局图、走线图、使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
45.中标（成交）供应商必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培训，以满足使用单位在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标（成交）供应商承担。
56.中标（成交）供应商应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理，安全操作，文明施工，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标（成交）供应商因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标（成交）供应商承担赔偿责任，同时中标（成交）供应商在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标（成交）供应商承担一切法律责任及赔偿责任。
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信息安全要求
	1.系统软件服务器采用学校提供的虚拟机，域名访问（ 目前已开通）。
2.与学校智慧校园对接相关要求。软件系统数据满足学校数据标准要求，并按学校要求实现与学校智慧校园平台数据集成、认证对接和企业微信等学校使用的移动门户平台集成，原则上不允许单独 APP 部署，所有移动端功能与学校企业微信进行集成。具体集成需求细节应在项目实施前与网络与信息技术中心讨论形成对接方案，并由网络与信息技术中心认可后项目方可实施。项目验收必须由网络与信息技术中心进行验证，满足要求后方可进入验收流程。
3.系统与学校智慧校园完成认证对接后原则上不允许保留单独的登录页面及登录方式。
4.系统必须按照学校要求免费提供系统业务接口并协助第三方系统进行功能集成与深度业务对接工作。如该工作需要进行二次开发，二次开发费用需与学校协商确定，并提供相关开发工作的实际合同（三份）供学校参考。应根据用户（甲方）的实际应用情况进行个性化适应性二次开发，直至验收合格为止。
5.中标方必须完成国家信息系统等级保护测评（二级），系统安全性满足国家信息系统安全等级保护二级标准，数据安全满足国家密码等保和《数据安全法》相关要求。系统上线前中标方必须通过由公安与网信部门颁发安全资质的安全机构对系统进行安全
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	扫描和渗透测试并形成评估报告，对发现的安全问题必须进行限
期整改，并再次测试通过后才能上线运行，所产生的费用由中标方负责。如学校使用的应用软件版本新发现重大网络安全漏洞，在软件服务期内的，中标方须第一时间进行修补，如超过服务期，中标方则有义务提醒和协助学校进行修补。
3.版权：定制软件一般要求开发完成后要协助学校取得该软件的著作权证书；成品软件需投标时提供相应软件的著作权证书及销售许可。

	


12
	


其它
	中标（成交）供应商需向采购人提供不少于 3 次向全校师生“大型仪器共享管理平台的使用场景，软硬件应用，使用、保养及维护”方面培训讲座，培训人为行内专家学者或资质工程师担任，具体应 用仪器设备类别、时间和培训人数与采购人协商确定，以上培训产 生的费用由中标（成交）供应商承担。


以上所有商务要求，供应商必须完全响应或正偏离，否则作无效响应处理。
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附件2：报价表
	序号
	项目名称
	功能参数要求
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）

	1
	广西中医药大学大型仪器共享管理系统优化提升项目大型仪器共享管理系统
	
	1套
	
	

	分项列示：
	总体要求
	
	
	
	

	合计总价：大写：                       小写（￥           ）





公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 














附件3：功能参数偏离表

	项号
	服务名称
	技术需求
	实际响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	



供应商应根据自身情况，在功能参数偏离表中详细列明实际响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 





























附件4： 
参与调查供应商的基本信息

	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	
	企业属性
	大/中/小/微型企业

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	




公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 





















附件5：
需求调查回复函


广西中医药大学：
根据贵单位发布的“广西中医药大学大型仪器共享管理系统优化提升项目需求市场调研公告”，我公司符合公告规定的资格条件，经我公司研究决定，我公司愿意参与该项目的需求调查，我公司承诺在本次调查中无其他不符合法律法规的行为。

附：公司《营业执照》及相关资质证书复印件





公司名称（盖章）：
联系人姓名：
联系人电话：
联系人邮箱：
日期： 






