进入细胞房做实验流程

1.进入细胞房前准备材料：白大褂（自己消毒灭菌）、装白大褂的盒子（简称衣服盒）、一次性鞋套、一次性袖套、一次性口罩、一次性帽子、无菌手套、灭菌袋、小型垃圾桶、蓝盖瓶（至少2个）、酒精喷壶等

2.进入细胞房做实验：人、物分流，物体从传递窗进入，人员从门口进入。人员穿着鞋套、口罩后，通过第一道门，进入缓冲间，取出盒子内干净白大褂，更衣，穿袖套，手套，通过第二道门，进入细胞实验室内。

3.物品传递：物品通过传递窗传递，喷洒酒精后，放入超净工作台，紫外灯照射30min。物品拿到超净工作台和二氧化碳培养箱前，均需喷洒酒精消毒。废液瓶和垃圾桶（套有灭菌袋）也需提前放入超净工作台照紫外。（所有实验物品需放置在实验架子上）。

4.细胞实验产生的垃圾处理：放入超净工作台丢垃圾的小垃圾桶内需套上灭菌袋后再放入超净工作台，做细胞实验过程中产生的垃圾直接丢弃到灭菌袋内，避免和其他物品有接触，用完后直接扎口后再从超净台拿出；放入超净工作台的蓝盖瓶用来丢弃废液，用完后盖好盖子，从超净工作台拿出。取出的物品放置在实验架上，避免放在桌面等位置。灭菌袋和蓝盖瓶从传递窗传出后，直接放进高压灭菌锅灭菌至少30min后，取出。灭绝袋放入黄色垃圾袋，按照医疗垃圾处理办法丢弃；蓝盖瓶内液体直接倒入下水槽，冲洗干净，待下次使用。

4.实验结束后，需要用酒精擦拭干净台面，紫外灯照射30min；物品从传递窗传出；人员从第二道门出到缓冲间，脱掉白大褂放入衣服盒内，带走；从第一道门出去后，将鞋套、袖套、口罩、帽子、手套等丢入黄色垃圾袋，按照医疗垃圾规定丢弃。

广西壮瑶药重点实验室

壮瑶药协同创新中心

2024年04月01日